## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №58 | [18 empty] | Маршрут №58
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
5 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
6 | 87.7001 | 5.435 | 1.265 | 0.156 | 0.213 | 0.0061 | 0.061 | 0.038 | 0.073 | 0.0048 | 0.613 | 4.435 | 0.7809 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083 | 1.8 | -0.7
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083 |  |  | 0,0074 | ˂0,0002
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11271.138 | 47.19 | 13.1083
13 | 87.8424 | 5.388 | 1.269 | 0.158 | 0.218 | 0.0057 | 0.062 | 0.042 | 0.073 | 0.0039 | 0.613 | 4.325 | 0.7496 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333 | 4.5 | 2.3 |  |  | відс.
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
20 | 87.5455 | 5.513 | 1.344 | 0.166 | 0.233 | 0.0062 | 0.064 | 0.044 | 0.07 | 0.0043 | 0.565 | 4.445 | 0.7829 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306 | 3 | 0.5
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
23 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11290.2457 | 47.27 | 13.1306
27 | 87.7092 | 5.458 | 1.33 | 0.165 | 0.234 | 0.0059 | 0.065 | 0.046 | 0.068 | 0.0009 | 0.61 | 4.308 | 0.7809 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 | 1.7 | 0.3
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
31 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.6653 | 34.3806 | 9.5502 | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №58
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №58 |  | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Полтавська | В.Сорочинці | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652
Полтавська | Гоголево-Багачка | 0 | 0 | 0
Полтавська | Гоголево-Радченки | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858
Полтавська | Миргород | 0 | 0 | 0
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата