## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.2344 | 4.2159 | 1.5262 | 0.1695 | 0.354 | 0.0047 | 0.0814 | 0.0746 | 0.1352 | 0.0009 | 0.6576 | 2.5456 | 0.7608 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -8.3
2 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
3 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
4 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
5 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
6 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
7 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
8 | 90.6039 | 4.1254 | 1.4309 | 0.1569 | 0.318 | 0.0045 | 0.0688 | 0.0602 | 0.0781 | 0.0012 | 0.6391 | 2.513 | 0.7555 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -9.3
9 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
10 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
11 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
12 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
14 | 90.4998 | 4.1666 | 1.4663 | 0.1608 | 0.3289 | 0.0045 | 0.0708 | 0.0622 | 0.0796 | 0.0009 | 0.647 | 2.5126 | 0.7566 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278 | -8.6
15 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
16 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
17 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
18 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
19 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
20 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
21 | 90.5407 | 4.143 | 1.4611 | 0.1593 | 0.3255 | 0.0045 | 0.0707 | 0.0619 | 0.0716 | 0.0019 | 0.6398 | 2.52 | 0.7561 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -8.4
22 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
23 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
24 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
25 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
26 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
27 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
28 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
29 | 90.6194 | 4.0344 | 1.4973 | 0.1599 | 0.3291 | 0.0033 | 0.0677 | 0.0539 | 0.0669 | 0.0021 | 0.6341 | 2.5319 | 0.7557 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -8.4 |  | 0,0014 | 0,0010 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
31 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8328.1744 | 34.8684 | 9.6857 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9222.4373 | 38.6125 | 10.7257
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9222.2462 | 38.6117 | 10.7255
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата