## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076
2 | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076
3 | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076
4 | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076
5 | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076
6 | 91.265 | 3.7277 | 1.0242 | 0.1401 | 0.232 | 0.0046 | 0.0664 | 0.0561 | 0.0767 | 0.0033 | 2.9776 | 0.4262 | 0.7337 | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315 | 3.9 | 1.5
7 | [13 empty] | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | [13 empty] | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315
9 | [13 empty] | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315
10 | [13 empty] | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315
11 | [13 empty] | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315
12 | [13 empty] | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11634.972 | 48.7133 | 13.5315
13 | 91.3477 | 3.7548 | 1.037 | 0.1401 | 0.2289 | 0.0046 | 0.0621 | 0.0512 | 0.0581 | 0.0019 | 2.8865 | 0.4272 | 0.7327 | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544 | 4.3 | 2.1
14 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544
15 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544
16 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544
17 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544
18 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544
19 | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11645.72 | 48.7583 | 13.544
20 | 91.8208 | 3.7524 | 1.048 | 0.1426 | 0.2353 | 0.0047 | 0.0659 | 0.055 | 0.0591 | 0.0071 | 2.3853 | 0.4238 | 0.7307 | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371 | 3.3 | 2
21 | [13 empty] | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371
22 | [13 empty] | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371
23 | [13 empty] | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371
24 | [13 empty] | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371
25 | [13 empty] | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371
26 | [13 empty] | 8243.6707 | 34.5146 | 9.5874 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11725.7573 | 49.0934 | 13.6371
27 | 91.2129 | 3.7023 | 1.0285 | 0.1428 | 0.2374 | 0.0048 | 0.0705 | 0.0611 | 0.1191 | 0.0032 | 2.9998 | 0.4177 | 0.7352 | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
28 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
29 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
30 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
31 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
[14 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9094.5831 | 38.0772 | 10.577
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9094.5831 | 38.0772 | 10.577
Полтавська | ГРС Степне | 9094.5831 | 38.0772 | 10.577
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата