## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8100.8886 | 33.9168 | 9.4213 | 8979.6743 | 37.5961 | 10.4434 | 11630.9833 | 48.6966 | 13.5268
2 | [13 empty] | 8100.8886 | 33.9168 | 9.4213 | 8979.6743 | 37.5961 | 10.4434 | 11630.9833 | 48.6966 | 13.5268
3 | [13 empty] | 8100.8886 | 33.9168 | 9.4213 | 8979.6743 | 37.5961 | 10.4434 | 11630.9833 | 48.6966 | 13.5268
4 | [13 empty] | 8100.8886 | 33.9168 | 9.4213 | 8979.6743 | 37.5961 | 10.4434 | 11630.9833 | 48.6966 | 13.5268
5 | [13 empty] | 8100.8886 | 33.9168 | 9.4213 | 8979.6743 | 37.5961 | 10.4434 | 11630.9833 | 48.6966 | 13.5268
6 | 93.0891 | 2.9448 | 0.6288 | 0.0823 | 0.1724 | 0.0018 | 0.0485 | 0.048 | 0.0636 | 0.0018 | 2.7053 | 0.2135 | 0.7175 | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371 | -8.2 | -8.7
7 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
9 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
10 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
11 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
12 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.7347 | 37.6131 | 10.4481 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
13 | 93.2925 | 2.9102 | 0.6205 | 0.081 | 0.1695 | 0.0032 | 0.0471 | 0.0463 | 0.0594 | 0.0013 | 2.5581 | 0.2109 | 0.7162 | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604 | -8.2 | -7.6
14 | [13 empty] | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604
15 | [13 empty] | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604
16 | [13 empty] | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604
17 | [13 empty] | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604
18 | [13 empty] | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604
19 | [13 empty] | 8110.7768 | 33.9582 | 9.4328 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11659.812 | 48.8173 | 13.5604
20 | 93.1321 | 2.9505 | 0.6297 | 0.082 | 0.1708 | 0.0032 | 0.0473 | 0.0456 | 0.0593 | 0.0056 | 2.6598 | 0.214 | 0.7171 | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432 | -8.5 | -8.3
21 | [13 empty] | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
22 | [13 empty] | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
23 | [13 empty] | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
24 | [13 empty] | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
25 | [13 empty] | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
26 | [13 empty] | 8106.0238 | 33.9383 | 9.4273 | 8985.4783 | 37.6204 | 10.4501 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
27 | 93.1836 | 2.9202 | 0.5748 | 0.0832 | 0.1741 | 0.0032 | 0.0491 | 0.0487 | 0.0666 | 0.0023 | 2.6829 | 0.2113 | 0.7168 | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
28 | [13 empty] | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
29 | [13 empty] | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
30 | [13 empty] | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
31 | [13 empty] | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
[14 empty] | 8105.1162 | 33.9345 | 9.4263 | 8984.5229 | 37.6164 | 10.449
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8984.5229 | 37.6164 | 10.449
Полтавська | ГРС Карлівка | 8984.7379 | 37.6173 | 10.4493
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8983.9019 | 37.6138 | 10.4483
Полтавська | ГРС Попівка | 8984.4274 | 37.616 | 10.4489
Полтавська | ГРС Халтурине | 8984.3796 | 37.6158 | 10.4488
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата