## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3286 | 1.9299 | 0.599 | 0.0914 | 0.0904 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0097 | 0.0051 | 0.7413 | 0.1741 | 0.6965 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -15.3
2 | 96.2287 | 1.9959 | 0.6216 | 0.0953 | 0.0933 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0093 | 0.0064 | 0.7399 | 0.1781 | 0.6973 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -15.5
3 | 96.144 | 2.0559 | 0.6445 | 0.1002 | 0.0981 | 0.0013 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0101 | 0.0045 | 0.7305 | 0.1791 | 0.6981 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -15.4
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
6 | 96.3045 | 1.9647 | 0.6145 | 0.0949 | 0.0938 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0052 | 0.727 | 0.1542 | 0.6967 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -16.2
7 | 96.2169 | 2.026 | 0.6315 | 0.0983 | 0.0972 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0054 | 0.722 | 0.1593 | 0.6975 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -15.7
8 | 96.6418 | 1.7386 | 0.5425 | 0.0855 | 0.0844 | 0.0013 | 0.016 | 0.0112 | 0.0085 | 0.0046 | 0.7348 | 0.1308 | 0.6939 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -16.3
9 | 96.633 | 1.7463 | 0.5333 | 0.0825 | 0.0807 | 0.0012 | 0.0154 | 0.0109 | 0.0081 | 0.0061 | 0.7538 | 0.1287 | 0.6938 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -16.2 |  | 0 | 0 | 0
10 | 96.4516 | 1.8779 | 0.5766 | 0.0892 | 0.0874 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0115 | 0.0085 | 0.0052 | 0.7412 | 0.1331 | 0.6953 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -16
11 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
12 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | 96.3699 | 1.9116 | 0.5927 | 0.0917 | 0.0897 | 0.0013 | 0.017 | 0.0117 | 0.0087 | 0.0054 | 0.7589 | 0.1414 | 0.696 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -15.6
14 | 96.1977 | 2.0389 | 0.6442 | 0.1001 | 0.0976 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0096 | 0.0044 | 0.7202 | 0.1547 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -16.5
15 | 96.0322 | 2.1469 | 0.6782 | 0.1064 | 0.1042 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0141 | 0.0106 | 0.0043 | 0.7149 | 0.1667 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17
16 | 96.0511 | 2.151 | 0.6704 | 0.1052 | 0.1028 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0107 | 0.0047 | 0.7088 | 0.1603 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.1
17 | 95.9575 | 2.2135 | 0.6905 | 0.1078 | 0.105 | 0.0014 | 0.0201 | 0.014 | 0.0108 | 0.0063 | 0.706 | 0.1671 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -17
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | 95.8409 | 2.2998 | 0.7317 | 0.1123 | 0.1104 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0142 | 0.0107 | 0.0043 | 0.6848 | 0.1692 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.8
21 | 95.9215 | 2.2193 | 0.7044 | 0.1097 | 0.1072 | 0.0014 | 0.02 | 0.0141 | 0.0107 | 0.0047 | 0.7145 | 0.1725 | 0.7001 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.1
22 | 95.9173 | 2.2053 | 0.7167 | 0.1135 | 0.1111 | 0.0014 | 0.021 | 0.0147 | 0.0112 | 0.0057 | 0.7116 | 0.1705 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -17.5
23 | 95.9191 | 2.2022 | 0.7074 | 0.1118 | 0.1099 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0146 | 0.0109 | 0.0041 | 0.7211 | 0.1766 | 0.7002 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.1
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | 96.2016 | 2.0048 | 0.6271 | 0.0984 | 0.096 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0091 | 0.0053 | 0.7636 | 0.1625 | 0.6975 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -18.1
28 | 96.0779 | 2.0733 | 0.6325 | 0.0999 | 0.0977 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0099 | 0.0057 | 0.796 | 0.1738 | 0.6984 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -18.2
29 | 96.0753 | 2.0738 | 0.6213 | 0.0981 | 0.0967 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0134 | 0.0106 | 0.0056 | 0.8131 | 0.1716 | 0.6983 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -17.6
30 | 95.7068 | 2.3187 | 0.7264 | 0.1149 | 0.1146 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0115 | 0.0051 | 0.7694 | 0.1934 | 0.7017 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.8
31 | 95.6543 | 2.3804 | 0.7227 | 0.1115 | 0.11 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0153 | 0.012 | 0.0052 | 0.7651 | 0.2006 | 0.702 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.939 | 34.2059 | 9.5016 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-08-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2018-08-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-08-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9055.8901 | 37.9152 | 10.532
Хмельницька | Віньківці С | 9056.726 | 37.9187 | 10.533
Хмельницька | Дашківці С | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329
Хмельницька | Деражня С | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323
Хмельницька | Лісоводи С | 9056.4155 | 37.9174 | 10.5326
Хмельницька | Левада С | 9056.4155 | 37.9174 | 10.5326
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9056.8693 | 37.9193 | 10.5331
Хмельницька | Чемерівці С | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2018-08-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2018-08-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2018-08-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата