## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Сертифікат № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4508 | 1.8476 | 0.572 | 0.0876 | 0.087 | 0.0098 | 0.01 | 0.0097 | 0.0033 | 0.0096 | 0.7465 | 0.1661 | 0.6953 | 8138.1964 | 34.073 | 9.4647 | 9026.0582 | 37.7903 | 10.4973 | 11879.4785 | 49.737 | 13.8158 | -14.9
2 | 96.3303 | 1.952 | 0.6114 | 0.0946 | 0.0933 | 0.0058 | 0.0099 | 0.0104 | 0.0039 | 0.0082 | 0.7105 | 0.1697 | 0.6964 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9043.3029 | 37.8625 | 10.5174 | 11892.7345 | 49.7925 | 13.8313 | -15.3
3 | 96.2396 | 2.0415 | 0.6425 | 0.1009 | 0.0999 | 0.0034 | 0.0105 | 0.011 | 0.0039 | 0.0074 | 0.6756 | 0.1638 | 0.6973 | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9059.3294 | 37.9296 | 10.536 | 11906.6353 | 49.8507 | 13.8474 | -15.6
4 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9059.3294 | 37.9296 | 10.536 | 11906.6353 | 49.8507 | 13.8474
5 | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9059.3294 | 37.9296 | 10.536 | 11906.6353 | 49.8507 | 13.8474
6 | 96.3845 | 1.9342 | 0.6025 | 0.0933 | 0.0934 | 0.0048 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0027 | 0.0077 | 0.7057 | 0.1512 | 0.6959 | 8152.8854 | 34.1345 | 9.4818 | 9041.9892 | 37.857 | 10.5158 | 11895.6484 | 49.8047 | 13.8346 | -17.4
7 | 96.7828 | 1.661 | 0.5107 | 0.0805 | 0.0806 | 0.0053 | 0.0079 | 0.009 | 0.0021 | 0.0076 | 0.7289 | 0.1236 | 0.6925 | 8119.1842 | 33.9934 | 9.4426 | 9005.8996 | 37.7059 | 10.4739 | 11877.3767 | 49.7282 | 13.8134 | -15.8
8 | 96.7546 | 1.7032 | 0.5154 | 0.0804 | 0.0816 | 0.0007 | 0.0083 | 0.0088 | 0.0033 | 0.0069 | 0.7145 | 0.1223 | 0.6926 | 8123.1968 | 34.0102 | 9.4473 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11881.6998 | 49.7463 | 13.8184 | -15.2
9 | 96.6077 | 1.7966 | 0.5489 | 0.0856 | 0.0853 | 0.0007 | 0.0087 | 0.0092 | 0.0023 | 0.0073 | 0.7243 | 0.1234 | 0.6938 | 8133.5866 | 34.0537 | 9.4594 | 9021.5918 | 37.7716 | 10.4921 | 11886.8111 | 49.7677 | 13.8244 | -15.2
10 | 96.6631 | 1.7738 | 0.548 | 0.0852 | 0.0842 | 0.0038 | 0.0086 | 0.0089 | 0.0031 | 0.0074 | 0.7036 | 0.1103 | 0.6934 | 8135.6646 | 34.0624 | 9.4618 | 9023.6459 | 37.7802 | 10.4945 | 11892.4001 | 49.7911 | 13.8309 | -15.9
11 | [13 empty] | 8135.6646 | 34.0624 | 9.4618 | 9023.6459 | 37.7802 | 10.4945 | 11892.4001 | 49.7911 | 13.8309
12 | [13 empty] | 8135.6646 | 34.0624 | 9.4618 | 9023.6459 | 37.7802 | 10.4945 | 11892.4001 | 49.7911 | 13.8309
13 | 96.5209 | 1.8311 | 0.5572 | 0.0866 | 0.0859 | 0.003 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0031 | 0.0073 | 0.7471 | 0.1388 | 0.6945 | 8135.3302 | 34.061 | 9.4614 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11882.5596 | 49.7499 | 13.8194 | -16
14 | 96.3119 | 2.0057 | 0.6294 | 0.0994 | 0.0983 | 0.0019 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0034 | 0.0074 | 0.6801 | 0.1411 | 0.6966 | 8165.4964 | 34.1873 | 9.4965 | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317 | 11907.8295 | 49.8557 | 13.8488 | -16.2
15 | 96.2713 | 2.0329 | 0.6232 | 0.098 | 0.0971 | 0.0046 | 0.0108 | 0.011 | 0.0036 | 0.0075 | 0.6921 | 0.1479 | 0.6968 | 8165.2576 | 34.1863 | 9.4962 | 9055.2691 | 37.9126 | 10.5313 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457 | -15.7
16 | 96.192 | 2.0828 | 0.6422 | 0.1017 | 0.1005 | 0.0037 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0039 | 0.007 | 0.6865 | 0.1572 | 0.6975 | 8171.8497 | 34.2139 | 9.5039 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494 | -16.1
17 | 96.0285 | 2.1641 | 0.6523 | 0.1012 | 0.1009 | 0.0037 | 0.0111 | 0.0116 | 0.0039 | 0.0075 | 0.7388 | 0.1764 | 0.6986 | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9062.7688 | 37.944 | 10.54 | 11899.6132 | 49.8213 | 13.8393 | -16.1
18 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9062.7688 | 37.944 | 10.54 | 11899.6132 | 49.8213 | 13.8393
19 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9062.7688 | 37.944 | 10.54 | 11899.6132 | 49.8213 | 13.8393
20 | 96.2329 | 2.0343 | 0.6382 | 0.0988 | 0.0983 | 0.0031 | 0.0101 | 0.011 | 0.0031 | 0.0075 | 0.7093 | 0.1534 | 0.6971 | 8165.0665 | 34.1855 | 9.496 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11902.2405 | 49.8323 | 13.8423 | -16.6
21 | 96.4509 | 1.8335 | 0.5617 | 0.0925 | 0.0931 | 0.003 | 0.0105 | 0.011 | 0.0048 | 0.0077 | 0.7778 | 0.1535 | 0.6952 | 8135.9512 | 34.0636 | 9.4621 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11877.0184 | 49.7267 | 13.813 | -16
22 | 96.4628 | 1.8365 | 0.5848 | 0.0958 | 0.0959 | 0.0068 | 0.0101 | 0.0111 | 0.0052 | 0.008 | 0.7431 | 0.1399 | 0.6954 | 8144.9796 | 34.1014 | 9.4726 | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059 | 11888.5308 | 49.7749 | 13.8264 | -15.2
23 | 96.5139 | 1.8348 | 0.5917 | 0.0961 | 0.0951 | 0.0068 | 0.0096 | 0.0105 | 0.0043 | 0.0076 | 0.7019 | 0.1277 | 0.6951 | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9038.2871 | 37.8415 | 10.5115 | 11897.8697 | 49.814 | 13.8372 | -14.9
24 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9038.2871 | 37.8415 | 10.5115 | 11897.8697 | 49.814 | 13.8372
25 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9038.2871 | 37.8415 | 10.5115 | 11897.8697 | 49.814 | 13.8372
26 | [13 empty] | 8149.3743 | 34.1198 | 9.4777 | 9038.2871 | 37.8415 | 10.5115 | 11897.8697 | 49.814 | 13.8372
27 | 96.2565 | 1.9818 | 0.5902 | 0.0963 | 0.0961 | 0.0025 | 0.0108 | 0.0113 | 0.0023 | 0.0084 | 0.7754 | 0.1684 | 0.6967 | 8148.2756 | 34.1152 | 9.4764 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11882.1775 | 49.7483 | 13.819 | -15.4
28 | 96.1491 | 2.0531 | 0.6071 | 0.0974 | 0.0969 | 0.004 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0036 | 0.0082 | 0.7844 | 0.1731 | 0.6975 | 8155.0828 | 34.1437 | 9.4844 | 9044.0194 | 37.8655 | 10.5182 | 11884.5182 | 49.7581 | 13.8217 | -15.1
29 | 95.8235 | 2.2536 | 0.6927 | 0.1062 | 0.1086 | 0.0047 | 0.013 | 0.0139 | 0.0044 | 0.0095 | 0.7763 | 0.1936 | 0.7004 | 8182.3351 | 34.2578 | 9.5161 | 9073.1586 | 37.9875 | 10.5521 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377 | -16
30 | 95.7966 | 2.3035 | 0.6835 | 0.1032 | 0.1061 | 0.007 | 0.0127 | 0.0136 | 0.0051 | 0.0083 | 0.759 | 0.2014 | 0.7005 | 8184.7952 | 34.2681 | 9.5189 | 9075.8337 | 37.9987 | 10.5552 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403 | -16 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
31 | 95.872 | 2.2476 | 0.6698 | 0.1046 | 0.1042 | 0.0058 | 0.012 | 0.0129 | 0.0056 | 0.0084 | 0.7589 | 0.1982 | 0.7 | 8179.2778 | 34.245 | 9.5125 | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483 | 11897.7264 | 49.8134 | 13.8371 | -15.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8154.0557 | 34.1394 | 9.4832 | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172
Кіровоградська | Іванківці С | 9046.3362 | 37.8752 | 10.5209
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Красносілка С | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169
Кіровоградська | Красносілля С | 9043.3745 | 37.8628 | 10.5174
Кіровоградська | Олександрівка С | 9043.6612 | 37.864 | 10.5178
Черкаська | Кам`янка С | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Черкаська | Чигирин С | 9043.1118 | 37.8617 | 10.5171
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата