## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8314.584 | 34.8115 | 9.6699 | 9210.3756 | 38.562 | 10.7117 | 11957.199 | 50.0624 | 13.9062
2 | [13 empty] | 8314.584 | 34.8115 | 9.6699 | 9210.3756 | 38.562 | 10.7117 | 11957.199 | 50.0624 | 13.9062
3 | [13 empty] | 8314.584 | 34.8115 | 9.6699 | 9210.3756 | 38.562 | 10.7117 | 11957.199 | 50.0624 | 13.9062
4 | 94.2712 | 2.8946 | 1.0206 | 0.1738 | 0.2122 | 0.0022 | 0.0498 | 0.0391 | 0.0797 | 0.0055 | 1.0382 | 0.213 | 0.7161 | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837 |  |  | 0.0001 | 0.002
5 | [13 empty] | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837
6 | [13 empty] | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837
7 | [13 empty] | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837
8 | [13 empty] | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837
9 | [13 empty] | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837
10 | [13 empty] | 8310.0937 | 34.7927 | 9.6646 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055 | 11937.8047 | 49.9812 | 13.8837
11 | 91.5594 | 3.6372 | 1.2402 | 0.2715 | 0.3435 | 0.0021 | 0.1202 | 0.0876 | 0.2821 | 0.0053 | 2.3607 | 0.0902 | 0.741 | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212 | -8.6 | -1.9 |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212
13 | [13 empty] | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212
14 | [13 empty] | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212
15 | [13 empty] | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212
16 | [13 empty] | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212
17 | [13 empty] | 8422.0169 | 35.2613 | 9.7948 | 9321.2717 | 39.0263 | 10.8406 | 11884.0644 | 49.7562 | 13.8212
18 | 91.7008 | 3.6097 | 1.1793 | 0.2651 | 0.3143 | 0 | 0.1056 | 0.0726 | 0.1286 | 0.0083 | 2.5237 | 0.0921 | 0.7351 | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409 | -8.7 | -1.6 |  |  | відсутні
19 | [13 empty] | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
20 | [13 empty] | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
21 | [13 empty] | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
22 | [13 empty] | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
23 | [13 empty] | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
24 | [13 empty] | 8337.4177 | 34.9071 | 9.6964 | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
25 | 91.9889 | 3.4588 | 1.0268 | 0.259 | 0.2763 | 0.0002 | 0.1073 | 0.0679 | 0.173 | 0.0051 | 2.5438 | 0.093 | 0.7329 | 8312.5061 | 34.8028 | 9.6674 | 9203.3774 | 38.5327 | 10.7035 | 11797.9127 | 49.3955 | 13.721 | -8.7 | -1.5 | 0,0001 | 0,001
26 | [13 empty] | 8312.5061 | 34.8028 | 9.6674 | 9203.3774 | 38.5327 | 10.7035 | 11797.9127 | 49.3955 | 13.721
27 | [13 empty] | 8312.5061 | 34.8028 | 9.6674 | 9203.3774 | 38.5327 | 10.7035 | 11797.9127 | 49.3955 | 13.721
28 | [13 empty] | 8312.5061 | 34.8028 | 9.6674 | 9203.3774 | 38.5327 | 10.7035 | 11797.9127 | 49.3955 | 13.721
29 | [13 empty] | 8312.5061 | 34.8028 | 9.6674 | 9203.3774 | 38.5327 | 10.7035 | 11797.9127 | 49.3955 | 13.721
30 | [13 empty] | 8312.5061 | 34.8028 | 9.6674 | 9203.3774 | 38.5327 | 10.7035 | 11797.9127 | 49.3955 | 13.721
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8344.3681 | 34.9362 | 9.7045 | 9238.9893 | 38.6818 | 10.7449
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9238.9893 | 38.6818 | 10.7449
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9238.9893 | 38.6818 | 10.7449
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата