## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
2 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
3 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
4 | 89.6084 | 5.0256 | 1.2048 | 0.1356 | 0.2154 | 0.0021 | 0.0571 | 0.044 | 0.0575 | 0.0084 | 1.5624 | 2.0788 | 0.7542 | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
5 | [13 empty] | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
6 | [13 empty] | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
7 | [13 empty] | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
8 | [13 empty] | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
9 | [13 empty] | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
10 | [13 empty] | 8265.334 | 34.6053 | 9.6126 | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411 | 11564.1064 | 48.4166 | 13.4491
11 | 89.5807 | 5.0637 | 1.1762 | 0.1302 | 0.2048 | 0.0031 | 0.0561 | 0.0422 | 0.0623 | 0.0082 | 1.5753 | 2.0971 | 0.7542 | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384 | -6 | -2
12 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384
13 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384
14 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384
15 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384
16 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384
17 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11554.9347 | 48.3782 | 13.4384
18 | 89.4676 | 5.0873 | 1.2334 | 0.1419 | 0.2285 | 0.0006 | 0.0618 | 0.0478 | 0.0542 | 0.0086 | 1.5982 | 2.07 | 0.7554 | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514 | -9.6 | -13.1
19 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
20 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
21 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
22 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
23 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
24 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
25 | 89.5614 | 5.0717 | 1.1929 | 0.1327 | 0.2083 | 0.0016 | 0.061 | 0.0449 | 0.0662 | 0.0078 | 1.5923 | 2.0591 | 0.7545 | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449 | -7 | -3.2 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв
26 | [13 empty] | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449
27 | [13 empty] | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449
28 | [13 empty] | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449
29 | [13 empty] | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449
30 | [13 empty] | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8265.7878 | 34.6072 | 9.6131 | 9150.1387 | 38.3098 | 10.6416
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9150.1387 | 38.3098 | 10.6416
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9151.309 | 38.3147 | 10.643
Івано-Франківська | Беньківці | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9151.3568 | 38.3149 | 10.643
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9151.4523 | 38.3153 | 10.6431
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9151.1657 | 38.3141 | 10.6428
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата