## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8575.356 | 35.9033 | 9.9731 | 9489.3237 | 39.7299 | 11.0361 | 12075.5949 | 50.5581 | 14.0439
2 | [13 empty] | 8575.356 | 35.9033 | 9.9731 | 9489.3237 | 39.7299 | 11.0361 | 12075.5949 | 50.5581 | 14.0439
3 | [13 empty] | 8575.356 | 35.9033 | 9.9731 | 9489.3237 | 39.7299 | 11.0361 | 12075.5949 | 50.5581 | 14.0439
4 | [13 empty] | 8575.356 | 35.9033 | 9.9731 | 9489.3237 | 39.7299 | 11.0361 | 12075.5949 | 50.5581 | 14.0439
5 | 91.9325 | 3.7886 | 1.6662 | 0.2897 | 0.5137 | 0.0012 | 0.157 | 0.1391 | 0.2305 | 0.0039 | 0.6114 | 0.6662 | 0.7488 | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663 | 23 | 15
6 | [13 empty] | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663
7 | [13 empty] | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663
8 | [13 empty] | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663
9 | [13 empty] | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663
10 | [13 empty] | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663
11 | [13 empty] | 8619.3275 | 36.0874 | 10.0243 | 9536.2569 | 39.9264 | 11.0907 | 12094.8459 | 50.6387 | 14.0663
12 | 91.8253 | 3.8447 | 1.6903 | 0.294 | 0.5205 | 0.0013 | 0.1592 | 0.1409 | 0.2274 | 0.0037 | 0.6157 | 0.677 | 0.7497 | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069 | 22.8 | 13.5
13 | [13 empty] | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069
14 | [13 empty] | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069
15 | [13 empty] | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069
16 | [13 empty] | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069
17 | [13 empty] | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | 0,000
18 | [13 empty] | 8626.7795 | 36.1186 | 10.0329 | 9544.2105 | 39.9597 | 11.0999 | 12097.1627 | 50.6484 | 14.069
19 | 91.9752 | 3.7159 | 1.6382 | 0.2867 | 0.5168 | 0.0014 | 0.1765 | 0.1541 | 0.2455 | 0.0073 | 0.6322 | 0.6502 | 0.7492 | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693 | 24.5 | 14.6
20 | [13 empty] | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693
21 | [13 empty] | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693
22 | [13 empty] | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693
23 | [13 empty] | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693
24 | [13 empty] | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693
25 | [13 empty] | 8623.8656 | 36.1064 | 10.0296 | 9541.1055 | 39.9467 | 11.0963 | 12097.4493 | 50.6496 | 14.0693
26 | 92.7169 | 3.5461 | 1.4407 | 0.2614 | 0.4663 | 0.0016 | 0.1483 | 0.1347 | 0.2465 | 0.0036 | 0.5617 | 0.4722 | 0.741 | 8583.3812 | 35.9369 | 9.9825 | 9498.4954 | 39.7683 | 11.0468 | 12109.8215 | 50.7014 | 14.0837 | 13.1 | 7.3
27 | [13 empty] | 8583.3812 | 35.9369 | 9.9825 | 9498.4954 | 39.7683 | 11.0468 | 12109.8215 | 50.7014 | 14.0837
28 | [13 empty] | 8583.3812 | 35.9369 | 9.9825 | 9498.4954 | 39.7683 | 11.0468 | 12109.8215 | 50.7014 | 14.0837
29 | [13 empty] | 8583.3812 | 35.9369 | 9.9825 | 9498.4954 | 39.7683 | 11.0468 | 12109.8215 | 50.7014 | 14.0837
30 | [13 empty] | 8583.3812 | 35.9369 | 9.9825 | 9498.4954 | 39.7683 | 11.0468 | 12109.8215 | 50.7014 | 14.0837
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8609.511 | 36.0463 | 10.0129 | 9525.9149 | 39.8831 | 11.0786
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9525.9149 | 39.8831 | 11.0786
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9524.5774 | 39.8775 | 11.0771
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9525.1028 | 39.8797 | 11.0777
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9524.3624 | 39.8766 | 11.0768
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9527.2047 | 39.8885 | 11.0801
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9524.4102 | 39.8768 | 11.0769
Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата