## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.1688 | 3.683 | 1.6105 | 0.2776 | 0.4862 | 0 | 0.1419 | 0.116 | 0.2095 |  | 0.6273 | 0.6792 | 0.7454 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
2 | 92.1834 | 3.6407 | 1.6011 | 0.2767 | 0.497 | 0 | 0.1501 | 0.1222 | 0.2107 |  | 0.6318 | 0.6862 | 0.7457 | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
3 | 92.3294 | 3.5768 | 1.5566 | 0.2768 | 0.4951 | 0 | 0.1522 | 0.1261 | 0.2111 |  | 0.6142 | 0.6617 | 0.7446 | 8576.9563 | 35.91 | 9.975 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389 | 25 | 14.2
4 | 92.0185 | 3.7056 | 1.6698 | 0.2889 | 0.5103 | 0 | 0.1504 | 0.1221 | 0.2099 |  | 0.6226 | 0.7018 | 0.7475 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
5 | 91.8383 | 3.7974 | 1.7164 | 0.2931 | 0.5222 | 0 | 0.1497 | 0.1202 | 0.2082 |  | 0.6258 | 0.7288 | 0.7491 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
6 | 92.0068 | 3.7784 | 1.6636 | 0.29 | 0.5158 | 0 | 0.1527 | 0.1251 | 0.2117 |  | 0.6235 | 0.6324 | 0.7473 | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
7 | 92.1709 | 3.6485 | 1.6062 | 0.2806 | 0.5018 | 0 | 0.1522 | 0.1246 | 0.2094 |  | 0.6937 | 0.6121 | 0.7455 | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9501.2899 | 39.78 | 11.05 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
8 | 92.2098 | 3.5165 | 1.5485 | 0.2752 | 0.5015 | 0 | 0.1558 | 0.1282 | 0.2093 |  | 0.8198 | 0.6354 | 0.745 | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
9 | 92.3245 | 3.5292 | 1.5359 | 0.2708 | 0.4895 | 0 | 0.1536 | 0.1276 | 0.2097 |  | 0.7457 | 0.6134 | 0.744 | 8562.6255 | 35.85 | 9.9583 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 12054.5526 | 50.47 | 14.0194
10 | 92.3633 | 3.6243 | 1.5259 | 0.268 | 0.4805 | 0 | 0.1532 | 0.1294 | 0.2097 |  | 0.6771 | 0.5684 | 0.7434 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472 | 21.7 | 12.6 | 0,000098 | 0,0002 | 0,000
11 | 92.1749 | 4.3275 | 1.0559 | 0.1831 | 0.3297 | 0 | 0.1054 | 0.0907 | 0.1993 |  | 0.6201 | 0.9135 | 0.7392 | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9374.7016 | 39.25 | 10.9028 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
12 | 92.2725 | 3.6281 | 1.5789 | 0.2914 | 0.5433 | 0 | 0.1831 | 0.1569 | 0.2146 |  | 0.5576 | 0.5735 | 0.7465 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9539.5052 | 39.94 | 11.0944 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
13 | 92.3875 | 3.539 | 1.5225 | 0.2852 | 0.5352 | 0 | 0.1891 | 0.1637 | 0.2347 |  | 0.5507 | 0.5924 | 0.7461 | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
14 | 92.2645 | 3.5678 | 1.5528 | 0.2845 | 0.533 | 0 | 0.1906 | 0.1654 | 0.2612 |  | 0.6023 | 0.5779 | 0.7476 | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
15 | 92.3569 | 3.5535 | 1.5042 | 0.2783 | 0.517 | 0 | 0.1854 | 0.162 | 0.2654 |  | 0.6051 | 0.5723 | 0.7464 | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
16 | 92.2803 | 3.5696 | 1.541 | 0.2849 | 0.518 | 0 | 0.1854 | 0.1611 | 0.2661 |  | 0.6055 | 0.5881 | 0.7472 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12109.4871 | 50.7 | 14.0833
17 | 92.0409 | 3.6839 | 1.6177 | 0.2809 | 0.5144 | 0 | 0.18 | 0.1539 | 0.2548 | 0.0051 | 0.6432 | 0.6252 | 0.7487 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9539.5052 | 39.94 | 11.0944 | 12099.9333 | 50.66 | 14.0722 | 25.2 | 13.8
18 | 92.3314 | 3.5682 | 1.5323 | 0.2764 | 0.5126 | 0 | 0.1752 | 0.1528 | 0.252 |  | 0.6279 | 0.5712 | 0.7459 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
19 | 92.3246 | 3.5819 | 1.5441 | 0.2787 | 0.5138 | 0 | 0.1733 | 0.1495 | 0.2453 |  | 0.6212 | 0.5677 | 0.7458 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
20 | 92.8013 | 3.3018 | 1.3339 | 0.2463 | 0.4628 | 0 | 0.1528 | 0.1291 | 0.2327 |  | 0.8371 | 0.5022 | 0.7392 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
21 | 92.7837 | 3.3493 | 1.2974 | 0.2317 | 0.4286 | 0 | 0.147 | 0.1224 | 0.2273 |  | 0.8776 | 0.535 | 0.7383 | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
22 | 92.692 | 3.4149 | 1.2825 | 0.2241 | 0.4024 | 0 | 0.1319 | 0.1093 | 0.21 |  | 0.9486 | 0.5843 | 0.7377 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
23 | 92.8362 | 3.3526 | 1.3107 | 0.2319 | 0.4185 | 0 | 0.1441 | 0.1236 | 0.2148 |  | 0.8339 | 0.5338 | 0.7377 | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
24 | 93.3351 | 3.5496 | 0.7905 | 0.1438 | 0.2567 | 0 | 0.1004 | 0.0973 | 0.2187 |  | 0.864 | 0.6441 | 0.7287 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 16.7 | 6.2
25 | 88.8558 | 6.5777 | 0.7465 | 0.1464 | 0.2734 | 0 | 0.1247 | 0.1248 | 0.4184 |  | 1.2436 | 1.4888 | 0.765 | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
26 | 92.544 | 4.8839 | 0.2696 | 0.0513 | 0.0923 | 0 | 0.0373 | 0.0359 | 0.1944 |  | 0.6622 | 1.2291 | 0.7276 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
27 | 92.498 | 5.1257 | 0.2356 | 0.0448 | 0.08 | 0 | 0.0324 | 0.0308 | 0.1632 |  | 0.6262 | 1.1632 | 0.7262 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
28 | 92.353 | 5.1576 | 0.2525 | 0.0482 | 0.0871 | 0 | 0.0353 | 0.0339 | 0.1633 |  | 0.6569 | 1.2123 | 0.7277 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
29 | 92.3472 | 5.1051 | 0.2772 | 0.0515 | 0.0926 | 0 | 0.0368 | 0.035 | 0.1623 |  | 0.6383 | 1.2539 | 0.7282 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
30 | 92.6656 | 5.0254 | 0.2499 | 0.0454 | 0.0808 | 0 | 0.0324 | 0.0309 | 0.1445 |  | 0.6153 | 1.1098 | 0.7246 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8496.4652 | 35.573 | 9.8814 | 9403.9363 | 39.3724 | 10.9368
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9403.9363 | 39.3724 | 10.9368
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9408.2594 | 39.3905 | 10.9418
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9413.9917 | 39.4145 | 10.9485
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9390.5848 | 39.3165 | 10.9213
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222
Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата