## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
2 | [13 empty] | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
3 | 92.5735 | 3.4635 | 1.5238 | 0.5336 | 0.2495 | 0.0015 | 0.1476 | 0.1223 | 0.0815 | 0.0052 | 0.6125 | 0.6855 | 0.7401 | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
4 | [13 empty] | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
5 | [13 empty] | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
6 | [13 empty] | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
7 | [13 empty] | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
8 | [13 empty] | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
9 | [13 empty] | 8523.0965 | 35.6845 | 9.9124 | 9433.1233 | 39.4946 | 10.9707 | 12034.1074 | 50.3844 | 13.9957
10 | 92.0791 | 3.6761 | 1.5936 | 0.5421 | 0.2579 | 0.0018 | 0.1476 | 0.123 | 0.0795 | 0.0099 | 0.7806 | 0.7087 | 0.7435 | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
11 | [13 empty] | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
12 | [13 empty] | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
13 | [13 empty] | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
14 | [13 empty] | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
15 | [13 empty] | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
16 | [13 empty] | 8532.2204 | 35.7227 | 9.923 | 9442.2711 | 39.5329 | 10.9814 | 12017.627 | 50.3154 | 13.9765
17 | 92.632 | 3.4086 | 1.5045 | 0.5236 | 0.2502 | 0.0022 | 0.1675 | 0.1397 | 0.1093 | 0.008 | 0.6867 | 0.5677 | 0.7401 | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175 |  |  | 0 | 0,00061 | 0
18 | [13 empty] | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175
19 | [13 empty] | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175
20 | [13 empty] | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175
21 | [13 empty] | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175
22 | [13 empty] | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175
23 | [13 empty] | 8536.7585 | 35.7417 | 9.9283 | 9447.884 | 39.5564 | 10.9879 | 12052.8568 | 50.4629 | 14.0175
24 | 93.8093 | 2.9106 | 0.6529 | 0.2074 | 0.1033 | 0.0011 | 0.0739 | 0.0777 | 0.0904 | 0.0099 | 1.5301 | 0.5332 | 0.7186 | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
25 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
26 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
27 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
28 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
29 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
30 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11768.3435 | 49.2717 | 13.6866
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8433.171 | 35.308 | 9.8078 | 9335.9847 | 39.0879 | 10.8578
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 |  | 9335.9847 | 39.0879 | 10.8578
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 9335.9847 | 39.0879 | 10.8578
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата