## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
2 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
3 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
4 | 92.4661 | 3.9716 | 0.9974 | 0.1416 | 0.2375 | 0.0081 | 0.0745 | 0.0573 | 0.1552 | 0.0095 | 1.5808 | 0.3004 | 0.7292 | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328 | -9.6 | -7.9
5 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
6 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
7 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
8 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
9 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
10 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
11 | [13 empty] | 8358.0779 | 34.9936 | 9.7204 | 9254.4665 | 38.7466 | 10.7629 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
12 | 92.3939 | 4.0241 | 1.0126 | 0.1389 | 0.2362 | 0.0152 | 0.0719 | 0.0595 | 0.1823 | 0.0069 | 1.5463 | 0.3122 | 0.7305 | 8374.5344 | 35.0625 | 9.7396 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468 | -8.8 | -6.9 | 0,00001 | 0,0001 | відсутні
13 | [13 empty] | 8374.5344 | 35.0625 | 9.7396 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
14 | [13 empty] | 8374.5344 | 35.0625 | 9.7396 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
15 | [13 empty] | 8374.5344 | 35.0625 | 9.7396 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
16 | [13 empty] | 8374.5344 | 35.0625 | 9.7396 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
17 | [13 empty] | 8374.5344 | 35.0625 | 9.7396 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
18 | 92.3413 | 4.0006 | 1.0277 | 0.1436 | 0.2379 | 0.0057 | 0.0652 | 0.0508 | 0.1381 | 0.0086 | 1.6394 | 0.3411 | 0.7296 | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81 | -8.9 | -6.5
19 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
20 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
21 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
22 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
23 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
24 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
25 | [13 empty] | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9241.7122 | 38.6932 | 10.7481 | 11874.4389 | 49.7159 | 13.81
26 | 92.259 | 4.0422 | 1.0372 | 0.1426 | 0.236 | 0.0072 | 0.0656 | 0.0509 | 0.1335 | 0.0095 | 1.663 | 0.3533 | 0.7301 | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043 | -8.6 | -6.3
27 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043
28 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043
29 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043
30 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.9555 | 38.7319 | 10.7589
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9250.9555 | 38.7319 | 10.7589
Луганська | Новоастрахань | 9251.2899 | 38.7333 | 10.7593
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9251.0033 | 38.7321 | 10.7589
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9250.4778 | 38.7299 | 10.7583
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9250.9555 | 38.7319 | 10.7589
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата