## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8308.9712 | 34.788 | 9.6633 | 9202.7803 | 38.5302 | 10.7028 | 11723.5838 | 49.0843 | 13.6345
2 | [13 empty] | 8308.9712 | 34.788 | 9.6633 | 9202.7803 | 38.5302 | 10.7028 | 11723.5838 | 49.0843 | 13.6345
3 | [13 empty] | 8308.9712 | 34.788 | 9.6633 | 9202.7803 | 38.5302 | 10.7028 | 11723.5838 | 49.0843 | 13.6345
4 | [13 empty] | 8308.9712 | 34.788 | 9.6633 | 9202.7803 | 38.5302 | 10.7028 | 11723.5838 | 49.0843 | 13.6345
5 | 90.9578 | 4.4414 | 1.1855 | 0.1469 | 0.2325 | 0.0044 | 0.0611 | 0.05 | 0.0821 | 0.0049 | 1.8097 | 1.0238 | 0.741 | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432 | 1.4 | 2.8
6 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432
8 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432
9 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432
10 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432
11 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432
12 | [13 empty] | 8307.2515 | 34.7808 | 9.6613 | 9201.2039 | 38.5236 | 10.701 | 11731.0597 | 49.1156 | 13.6432
13 | 90.5339 | 4.5632 | 1.3103 | 0.1671 | 0.2709 | 0.0048 | 0.073 | 0.0608 | 0.1049 | 0.0021 | 1.8556 | 1.0533 | 0.746 | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621 | 4.3 | 4
14 | [13 empty] | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621
15 | [13 empty] | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621
16 | [13 empty] | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621
17 | [13 empty] | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621
18 | [13 empty] | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621
19 | [13 empty] | 8348.1897 | 34.9522 | 9.7089 | 9244.8411 | 38.7063 | 10.7518 | 11747.2773 | 49.1835 | 13.6621
20 | 90.6208 | 4.3915 | 1.349 | 0.1523 | 0.2689 | 0.0045 | 0.0611 | 0.0505 | 0.0788 | 0.003 | 1.3301 | 1.6896 | 0.7486 | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876 | 0.3 | 0.6
21 | [13 empty] | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876
22 | [13 empty] | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876
23 | [13 empty] | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876
24 | [13 empty] | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876
25 | [13 empty] | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876
26 | [13 empty] | 8316.8531 | 34.821 | 9.6725 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11683.2427 | 48.9154 | 13.5876
27 | 90.9401 | 4.434 | 1.1781 | 0.1469 | 0.2275 | 0.0046 | 0.0599 | 0.048 | 0.0758 | 0.0038 | 1.9243 | 0.9571 | 0.7403 | 8298.4381 | 34.7439 | 9.6511 | 9191.6262 | 38.4835 | 10.6899 | 11724.3242 | 49.0874 | 13.6354
28 | [13 empty] | 8298.4381 | 34.7439 | 9.6511 | 9191.6262 | 38.4835 | 10.6899 | 11724.3242 | 49.0874 | 13.6354
29 | [13 empty] | 8298.4381 | 34.7439 | 9.6511 | 9191.6262 | 38.4835 | 10.6899 | 11724.3242 | 49.0874 | 13.6354
30 | [13 empty] | 8298.4381 | 34.7439 | 9.6511 | 9191.6262 | 38.4835 | 10.6899 | 11724.3242 | 49.0874 | 13.6354
31
[14 empty] | 8313.8197 | 34.8083 | 9.669 | 9207.9871 | 38.552 | 10.7089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9207.9871 | 38.552 | 10.7089
Полтавська | ГРС Орданівка | 9206.984 | 38.5478 | 10.7077
Полтавська | ГРС Пришиб | 9209.9696 | 38.5603 | 10.7112
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата