## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8424.477 | 35.2716 | 9.7977 | 9327.3384 | 39.0517 | 10.8477 | 11802.2119 | 49.4135 | 13.726
2 | [13 empty] | 8424.477 | 35.2716 | 9.7977 | 9327.3384 | 39.0517 | 10.8477 | 11802.2119 | 49.4135 | 13.726
3 | [13 empty] | 8424.477 | 35.2716 | 9.7977 | 9327.3384 | 39.0517 | 10.8477 | 11802.2119 | 49.4135 | 13.726
4 | [13 empty] | 8424.477 | 35.2716 | 9.7977 | 9327.3384 | 39.0517 | 10.8477 | 11802.2119 | 49.4135 | 13.726
5 | [13 empty] | 8424.477 | 35.2716 | 9.7977 | 9327.3384 | 39.0517 | 10.8477 | 11802.2119 | 49.4135 | 13.726
6 | 90.1789 | 5.0939 | 1.4828 | 0.1734 | 0.2738 | 0.0043 | 0.0726 | 0.0603 | 0.1133 | 0.0035 | 1.197 | 1.3462 | 0.7516 | 8436.1327 | 35.3204 | 9.8112 | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508 | 9.9 | 2.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8436.1327 | 35.3204 | 9.8112 | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
8 | [13 empty] | 8436.1327 | 35.3204 | 9.8112 | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
9 | [13 empty] | 8436.1327 | 35.3204 | 9.8112 | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
10 | [13 empty] | 8436.1327 | 35.3204 | 9.8112 | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
11 | [13 empty] | 8436.1327 | 35.3204 | 9.8112 | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
12 | 90.1617 | 5.0365 | 1.4601 | 0.177 | 0.2771 | 0.0045 | 0.0804 | 0.0661 | 0.1213 | 0.0014 | 1.1635 | 1.4505 | 0.7527 | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328 | 9.2
13 | [13 empty] | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328
14 | [13 empty] | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328
15 | [13 empty] | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328
16 | [13 empty] | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328
17 | [13 empty] | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328
18 | [13 empty] | 8431.4036 | 35.3006 | 9.8057 | 9334.9098 | 39.0834 | 10.8565 | 11808.0875 | 49.4381 | 13.7328
19 | 90.297 | 4.9517 | 1.4253 | 0.1694 | 0.2601 | 0.0045 | 0.0718 | 0.0583 | 0.1043 | 0.0031 | 1.3107 | 1.3437 | 0.75 | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151 | 12.2 | 9.2
20 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
21 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
22 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
23 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
24 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
25 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
26 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
27 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
28 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
29 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
30 | [13 empty] | 8404.4856 | 35.1879 | 9.7744 | 9305.9378 | 38.9621 | 10.8228 | 11792.8252 | 49.3742 | 13.7151
31
[14 empty] | 8417.3356 | 35.2417 | 9.7894 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9319.767 | 39.02 | 10.8389
Полтавська | ГРС Милорадове | 9319.767 | 39.02 | 10.8389
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата