## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
2 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11643.1166 | 48.7474 | 13.5409
3 | 91.2404 | 3.7305 | 1.0191 | 0.1386 | 0.2266 | 0.0046 | 0.0622 | 0.0512 | 0.0601 | 0.0028 | 3.0452 | 0.4188 | 0.7331 | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147 | -3.3 | -0.3
4 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147
5 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147
6 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147
8 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147
9 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147
10 | [13 empty] | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11620.5457 | 48.6529 | 13.5147
11 | 91.2167 | 3.7471 | 1.0308 | 0.1422 | 0.2332 | 0.0047 | 0.067 | 0.0561 | 0.077 | 0.0031 | 2.981 | 0.4411 | 0.7342 | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628 | 11633.2284 | 48.706 | 13.5294 | -5.8 | -7.7
12 | [13 empty] | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628 | 11633.2284 | 48.706 | 13.5294
13 | [13 empty] | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628 | 11633.2284 | 48.706 | 13.5294
14 | [13 empty] | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628 | 11633.2284 | 48.706 | 13.5294
15 | [13 empty] | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628 | 11633.2284 | 48.706 | 13.5294
16 | [13 empty] | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628 | 11633.2284 | 48.706 | 13.5294
17 | 91.1807 | 3.7514 | 1.0432 | 0.1433 | 0.2385 | 0.005 | 0.0685 | 0.0583 | 0.075 | 0.0014 | 3.0076 | 0.4273 | 0.7344 | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308 | -3.7 | -6.5
18 | [13 empty] | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308
19 | [13 empty] | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308
20 | [13 empty] | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308
21 | [13 empty] | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308
22 | [13 empty] | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308
23 | [13 empty] | 8200.4635 | 34.3337 | 9.5371 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11634.351 | 48.7107 | 13.5308
24 | 91.3079 | 3.7267 | 1.0096 | 0.1357 | 0.2194 | 0.0046 | 0.058 | 0.0468 | 0.0434 | 0.0028 | 3.0239 | 0.4211 | 0.732 | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104 | -2.5 | -4.7
25 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
26 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
27 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
28 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
29 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
30 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
31
[14 empty] | 8187.4225 | 34.2791 | 9.522 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495
Полтавська | ГРС Степне | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата