## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
2 | [13 empty] | 8100.2199 | 33.914 | 9.4206 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11639.8444 | 48.7337 | 13.5371
3 | 93.1419 | 2.9438 | 0.6251 | 0.0813 | 0.1697 | 0.003 | 0.047 | 0.0456 | 0.0592 | 0.0026 | 2.668 | 0.2129 | 0.717 | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415 | -7.9 | -6.9
4 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415
5 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415
6 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415
8 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415
9 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415
10 | [13 empty] | 8104.1847 | 33.9306 | 9.4252 | 8983.4959 | 37.6121 | 10.4478 | 11643.6182 | 48.7495 | 13.5415
11 | 93.0451 | 3.0007 | 0.6388 | 0.0832 | 0.1735 | 0.0031 | 0.048 | 0.0467 | 0.0607 | 0.0021 | 2.681 | 0.2173 | 0.7178 | 8110.132 | 33.9555 | 9.4321 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552 | 11645.314 | 48.7566 | 13.5435 | -12.9 | -11.9
12 | [13 empty] | 8110.132 | 33.9555 | 9.4321 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552 | 11645.314 | 48.7566 | 13.5435
13 | [13 empty] | 8110.132 | 33.9555 | 9.4321 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552 | 11645.314 | 48.7566 | 13.5435
14 | [13 empty] | 8110.132 | 33.9555 | 9.4321 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552 | 11645.314 | 48.7566 | 13.5435
15 | [13 empty] | 8110.132 | 33.9555 | 9.4321 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552 | 11645.314 | 48.7566 | 13.5435
16 | [13 empty] | 8110.132 | 33.9555 | 9.4321 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552 | 11645.314 | 48.7566 | 13.5435
17 | 93.1894 | 2.9359 | 0.6241 | 0.0808 | 0.1684 | 0.0032 | 0.0464 | 0.0454 | 0.059 | 0.0014 | 2.6332 | 0.213 | 0.7167 | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -13.4 | -11.4
18 | [13 empty] | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
19 | [13 empty] | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
20 | [13 empty] | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
21 | [13 empty] | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
22 | [13 empty] | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
23 | [13 empty] | 8105.9044 | 33.9378 | 9.4272 | 8985.4544 | 37.6203 | 10.4501 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
24 | 93.1476 | 2.9352 | 0.6257 | 0.0813 | 0.1694 | 0.0005 | 0.0462 | 0.0447 | 0.0565 | 0.0029 | 2.6792 | 0.2108 | 0.7168 | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383 | -10.9 | -12.8
25 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
26 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
27 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
28 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
29 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
30 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
31
[14 empty] | 8104.0892 | 33.9302 | 9.4251 | 8983.4003 | 37.6117 | 10.4477
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8983.4003 | 37.6117 | 10.4477
Полтавська | ГРС Карлівка | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8983.472 | 37.612 | 10.4478
Полтавська | ГРС Попівка | 8983.3048 | 37.6113 | 10.4476
Полтавська | ГРС Халтурине | 8983.0182 | 37.6101 | 10.4473
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата