## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №134 | [18 empty] | Маршрут №134
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
3 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 31.5 | 9.2
5 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | 92.5321 | 4.0596 | 0.9743 | 0.1404 | 0.1968 | 0.0057 | 0.0629 | 0.0529 | 0.2387 | 0.0012 | 1.4337 | 0.3017 | 0.7299 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 29.5 | 10.1 |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
13 | 92.524 | 4.064 | 0.975 | 0.1408 | 0.1978 | 0.0055 | 0.0634 | 0.0533 | 0.2387 | 0.0012 | 1.4318 | 0.3045 | 0.73 | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
14 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 29.6 | 10.4
19 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 92.5391 | 4.0547 | 0.9725 | 0.1401 | 0.1968 | 0.0056 | 0.0632 | 0.0529 | 0.2352 | 0.001 | 1.4395 | 0.2994 | 0.7298 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 26.4 | 7.2
26 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
27 | 92.5342 | 4.0556 | 0.9724 | 0.1401 | 0.1968 | 0.0056 | 0.0632 | 0.0532 | 0.2431 | 0.0009 | 1.4324 | 0.3025 | 0.73 | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
28 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
30 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
31
[14 empty] | 8386.405 | 35.1122 | 9.7534 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №134
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №134 |  | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859
Харківська | ГРС Старовірівка | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата