## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
2 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
3 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
4 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
5 | 89.0418 | 4.9509 | 1.4991 | 0.1998 | 0.3477 | 0.004 | 0.1061 | 0.1001 | 0.2139 | 0.0012 | 0.3996 | 3.1359 | 0.7743 | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157 | 11.2 | 10.8
6 | [13 empty] | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157
8 | [13 empty] | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157
9 | [13 empty] | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157
10 | [13 empty] | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157
11 | [13 empty] | 8418.4342 | 35.2463 | 9.7906 | 9318.2145 | 39.0135 | 10.8371 | 11621.4055 | 48.6565 | 13.5157
12 | 89.232 | 4.8811 | 1.4785 | 0.1966 | 0.3435 | 0.0039 | 0.1045 | 0.0983 | 0.2002 | 0.0006 | 0.3546 | 3.1063 | 0.7725 | 8411.0061 | 35.2152 | 9.782 | 9310.4998 | 38.9812 | 10.8281 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206 | 13.7 | 17.2
13 | [13 empty] | 8411.0061 | 35.2152 | 9.782 | 9310.4998 | 38.9812 | 10.8281 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
14 | [13 empty] | 8411.0061 | 35.2152 | 9.782 | 9310.4998 | 38.9812 | 10.8281 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
15 | [13 empty] | 8411.0061 | 35.2152 | 9.782 | 9310.4998 | 38.9812 | 10.8281 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
16 | [13 empty] | 8411.0061 | 35.2152 | 9.782 | 9310.4998 | 38.9812 | 10.8281 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
17 | [13 empty] | 8411.0061 | 35.2152 | 9.782 | 9310.4998 | 38.9812 | 10.8281 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
18 | 89.0185 | 4.9363 | 1.5005 | 0.2016 | 0.3524 | 0.0039 | 0.1065 | 0.1002 | 0.2041 | 0.0006 | 0.3581 | 3.2174 | 0.7749 | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024 | 14.6 | 17.1
19 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
20 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
21 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
22 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
23 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
24 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
25 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
26 | [13 empty] | 8412.8214 | 35.2228 | 9.7841 | 9312.0762 | 38.9878 | 10.8299 | 11609.9648 | 48.6086 | 13.5024
27 | 89.2511 | 4.8703 | 1.4473 | 0.193 | 0.3323 | 0.0038 | 0.1003 | 0.0925 | 0.1668 | 0.0006 | 0.356 | 3.186 | 0.7715 | 8384.4704 | 35.1041 | 9.7511 | 9281.8144 | 38.8611 | 10.7948 | 11597.091 | 48.5547 | 13.4874 | 10.9 | 8.2
28 | [13 empty] | 8384.4704 | 35.1041 | 9.7511 | 9281.8144 | 38.8611 | 10.7948 | 11597.091 | 48.5547 | 13.4874
29 | [13 empty] | 8384.4704 | 35.1041 | 9.7511 | 9281.8144 | 38.8611 | 10.7948 | 11597.091 | 48.5547 | 13.4874
30 | [13 empty] | 8384.4704 | 35.1041 | 9.7511 | 9281.8144 | 38.8611 | 10.7948 | 11597.091 | 48.5547 | 13.4874
31
[14 empty] | 8404.1035 | 35.1863 | 9.774 | 9302.8567 | 38.9492 | 10.8192
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9302.8567 | 38.9492 | 10.8192
Харківська | ГРС Сніжків | 9302.8567 | 38.9492 | 10.8192
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата