## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842
2 | [13 empty] | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842
3 | [13 empty] | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842
4 | [13 empty] | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842
5 | [13 empty] | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842
6 | 87.9904 | 4.6868 | 1.597 | 0.1916 | 0.3586 | 0.0036 | 0.0948 | 0.0848 | 0.1878 | 0.0763 | 2.9574 | 1.771 | 0.7699 | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542 | 8.5 | 5 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542
8 | [13 empty] | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542
9 | [13 empty] | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542
10 | [13 empty] | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542
11 | [13 empty] | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542
12 | [13 empty] | 8297.0766 | 34.7382 | 9.6495 | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765 | 11482.5644 | 48.0752 | 13.3542
13 | 92.0532 | 3.9532 | 1.0304 | 0.1353 | 0.2424 | 0.0073 | 0.0771 | 0.0744 | 0.2268 | 0.009 | 1.54 | 0.6509 | 0.7359 | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762 | 10.8 | 5.2
14 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
15 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
16 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
17 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
18 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
19 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
20 | [13 empty] | 8362.9265 | 35.0139 | 9.7261 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11845.3713 | 49.5942 | 13.7762
21 | 87.0779 | 4.7836 | 1.7147 | 0.204 | 0.3932 | 0.0037 | 0.1021 | 0.0929 | 0.1992 | 0.1567 | 3.6093 | 1.6627 | 0.7759 | 8283.8207 | 34.6827 | 9.6341 | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578 | 11418.0521 | 47.8051 | 13.2792 | 12.3 | 5.4
22 | [13 empty] | 8283.8207 | 34.6827 | 9.6341 | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578 | 11418.0521 | 47.8051 | 13.2792
23 | [13 empty] | 8283.8207 | 34.6827 | 9.6341 | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578 | 11418.0521 | 47.8051 | 13.2792
24 | [13 empty] | 8283.8207 | 34.6827 | 9.6341 | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578 | 11418.0521 | 47.8051 | 13.2792
25 | [13 empty] | 8283.8207 | 34.6827 | 9.6341 | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578 | 11418.0521 | 47.8051 | 13.2792
26 | 88.0442 | 4.7982 | 1.7078 | 0.2069 | 0.394 | 0.0038 | 0.1052 | 0.0951 | 0.1841 | 0.073 | 2.6199 | 1.7679 | 0.7714 | 8358.7705 | 34.9965 | 9.7213 | 9247.3012 | 38.7166 | 10.7546 | 11555.293 | 48.3797 | 13.4388 | 13 | 6.9
27 | [13 empty] | 8358.7705 | 34.9965 | 9.7213 | 9247.3012 | 38.7166 | 10.7546 | 11555.293 | 48.3797 | 13.4388
28 | [13 empty] | 8358.7705 | 34.9965 | 9.7213 | 9247.3012 | 38.7166 | 10.7546 | 11555.293 | 48.3797 | 13.4388
29 | [13 empty] | 8358.7705 | 34.9965 | 9.7213 | 9247.3012 | 38.7166 | 10.7546 | 11555.293 | 48.3797 | 13.4388
30 | [13 empty] | 8358.7705 | 34.9965 | 9.7213 | 9247.3012 | 38.7166 | 10.7546 | 11555.293 | 48.3797 | 13.4388
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8331.6615 | 34.883 | 9.6897 | 9219.1412 | 38.5987 | 10.7219
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9219.1412 | 38.5987 | 10.7219
Харківська | ГРС с. Введенка | 9218.5441 | 38.5962 | 10.7212
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9219.5712 | 38.6005 | 10.7224
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата