## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7966.5139 | 33.3542 | 9.2651 | 8818.74 | 36.9223 | 10.2562 | 11001.481 | 46.061 | 12.7947
2 | [13 empty] | 7966.5139 | 33.3542 | 9.2651 | 8818.74 | 36.9223 | 10.2562 | 11001.481 | 46.061 | 12.7947
3 | [13 empty] | 7966.5139 | 33.3542 | 9.2651 | 8818.74 | 36.9223 | 10.2562 | 11001.481 | 46.061 | 12.7947
4 | [13 empty] | 7966.5139 | 33.3542 | 9.2651 | 8818.74 | 36.9223 | 10.2562 | 11001.481 | 46.061 | 12.7947
5 | [13 empty] | 7966.5139 | 33.3542 | 9.2651 | 8818.74 | 36.9223 | 10.2562 | 11001.481 | 46.061 | 12.7947
6 | 87.1126 | 3.7202 | 1.1918 | 0.1651 | 0.2871 | 0.0034 | 0.0952 | 0.0891 | 0.156 | 0.0155 | 4.5828 | 2.5813 | 0.774 | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989 | 4.3 | 5.7
7 | [13 empty] | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989
8 | [13 empty] | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989
9 | [13 empty] | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989
10 | [13 empty] | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989
11 | [13 empty] | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989
12 | [13 empty] | 7969.5234 | 33.3668 | 9.2686 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11005.1115 | 46.0762 | 12.7989
13 | 87.1827 | 3.7271 | 1.1918 | 0.1663 | 0.2909 | 0.0037 | 0.0981 | 0.093 | 0.1621 | 0.0187 | 4.5372 | 2.5284 | 0.7736 | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218 | 4.5 | 6.2
14 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
15 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
16 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
17 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
18 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
19 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
20 | [13 empty] | 7982.1344 | 33.4196 | 9.2832 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761 | 11024.7924 | 46.1586 | 12.8218
21 | 87.1194 | 3.7173 | 1.2068 | 0.1698 | 0.2964 | 0.0037 | 0.0998 | 0.0937 | 0.1439 | 0.016 | 4.5658 | 2.5675 | 0.774 | 7974.8496 | 33.3891 | 9.2748 | 8827.8161 | 36.9603 | 10.2668 | 11012.0858 | 46.1054 | 12.8071 | 5.2 | 6.4
22 | [13 empty] | 7974.8496 | 33.3891 | 9.2748 | 8827.8161 | 36.9603 | 10.2668 | 11012.0858 | 46.1054 | 12.8071
23 | [13 empty] | 7974.8496 | 33.3891 | 9.2748 | 8827.8161 | 36.9603 | 10.2668 | 11012.0858 | 46.1054 | 12.8071
24 | [13 empty] | 7974.8496 | 33.3891 | 9.2748 | 8827.8161 | 36.9603 | 10.2668 | 11012.0858 | 46.1054 | 12.8071
25 | [13 empty] | 7974.8496 | 33.3891 | 9.2748 | 8827.8161 | 36.9603 | 10.2668 | 11012.0858 | 46.1054 | 12.8071
26 | 87.091 | 3.7481 | 1.2083 | 0.1662 | 0.288 | 0.0034 | 0.0918 | 0.0847 | 0.1337 | 0.0173 | 4.6318 | 2.5358 | 0.7733 | 7964.436 | 33.3455 | 9.2626 | 8816.5426 | 36.9131 | 10.2536 | 11003.3918 | 46.069 | 12.7969 | 4.8 | 5.9 | 0,0015 | 0,0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 7964.436 | 33.3455 | 9.2626 | 8816.5426 | 36.9131 | 10.2536 | 11003.3918 | 46.069 | 12.7969
28 | [13 empty] | 7964.436 | 33.3455 | 9.2626 | 8816.5426 | 36.9131 | 10.2536 | 11003.3918 | 46.069 | 12.7969
29 | [13 empty] | 7964.436 | 33.3455 | 9.2626 | 8816.5426 | 36.9131 | 10.2536 | 11003.3918 | 46.069 | 12.7969
30 | [13 empty] | 7964.436 | 33.3455 | 9.2626 | 8816.5426 | 36.9131 | 10.2536 | 11003.3918 | 46.069 | 12.7969
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7972.2223 | 33.3781 | 9.2717 | 8824.9739 | 36.9484 | 10.2634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8824.9739 | 36.9484 | 10.2634
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8825.0933 | 36.9489 | 10.2636
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8824.2095 | 36.9452 | 10.2626
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8827.8161 | 36.9603 | 10.2668
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата