## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7787.7616 | 32.6058 | 9.0572 | 8641.7552 | 36.1813 | 10.0504 | 11489.0849 | 48.1025 | 13.3618
2 | [13 empty] | 7787.7616 | 32.6058 | 9.0572 | 8641.7552 | 36.1813 | 10.0504 | 11489.0849 | 48.1025 | 13.3618
3 | [13 empty] | 7787.7616 | 32.6058 | 9.0572 | 8641.7552 | 36.1813 | 10.0504 | 11489.0849 | 48.1025 | 13.3618
4 | [13 empty] | 7787.7616 | 32.6058 | 9.0572 | 8641.7552 | 36.1813 | 10.0504 | 11489.0849 | 48.1025 | 13.3618
5 | 97.4489 | 0.0271 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0022 | 0.0161 | 2.459 | 0.0413 | 0.6813 | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605 | 40 | -15.3 | <0,0001 | 0,0045
6 | [13 empty] | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605
7 | [13 empty] | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605
8 | [13 empty] | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605
9 | [13 empty] | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605
10 | [13 empty] | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605
11 | [13 empty] | 7786.4719 | 32.6004 | 9.0557 | 8640.3699 | 36.1755 | 10.0488 | 11487.9623 | 48.0978 | 13.3605
12 | 97.4451 | 0.0269 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0041 | 0.0171 | 2.4615 | 0.0402 | 0.6814 | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605 | 40 | -15.9
13 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
14 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
15 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
16 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
17 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
18 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
19 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
20 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.752 | 36.1771 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
21 | 97.5066 | 0.0253 | 9.9e-05 | 7.1e-05 | 0.0002 | 0.0024 | 0.002 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0169 | 2.4001 | 0.0401 | 0.6811 | 7792.2758 | 32.6247 | 9.0624 | 8646.747 | 36.2022 | 10.0562 | 11498.161 | 48.1405 | 13.3724 | 40 | -16.3 |  |  | відсутні
22 | [13 empty] | 7792.2758 | 32.6247 | 9.0624 | 8646.747 | 36.2022 | 10.0562 | 11498.161 | 48.1405 | 13.3724
23 | [13 empty] | 7792.2758 | 32.6247 | 9.0624 | 8646.747 | 36.2022 | 10.0562 | 11498.161 | 48.1405 | 13.3724
24 | [13 empty] | 7792.2758 | 32.6247 | 9.0624 | 8646.747 | 36.2022 | 10.0562 | 11498.161 | 48.1405 | 13.3724
25 | [13 empty] | 7792.2758 | 32.6247 | 9.0624 | 8646.747 | 36.2022 | 10.0562 | 11498.161 | 48.1405 | 13.3724
26 | 97.4588 | 0.0257 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0043 | 0.0165 | 2.4485 | 0.0401 | 0.6813 | 7788.0721 | 32.6071 | 9.0575 | 8642.1134 | 36.1828 | 10.0508 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632 | 40 | -25.8
27 | [13 empty] | 7788.0721 | 32.6071 | 9.0575 | 8642.1134 | 36.1828 | 10.0508 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
28 | [13 empty] | 7788.0721 | 32.6071 | 9.0575 | 8642.1134 | 36.1828 | 10.0508 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
29 | [13 empty] | 7788.0721 | 32.6071 | 9.0575 | 8642.1134 | 36.1828 | 10.0508 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
30 | [13 empty] | 7788.0721 | 32.6071 | 9.0575 | 8642.1134 | 36.1828 | 10.0508 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7788.2155 | 32.6077 | 9.0577 | 8642.2567 | 36.1834 | 10.0509
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8642.2567 | 36.1834 | 10.0509
Херсонська | Щасливцеве | 8642.2567 | 36.1834 | 10.0509
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата