## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут №812
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | 95.7234 | 2.3311 | 0.7199 | 0.112 | 0.1089 | 0.0016 | 0.0211 | 0.015 | 0.0099 | 0.0074 | 0.7443 | 0.2054 | 0.7015 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -15.4 | -12.3
4 | 95.8592 | 2.237 | 0.6789 | 0.1058 | 0.1031 | 0.0016 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0096 | 0.0082 | 0.7657 | 0.1969 | 0.7002 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -15 | -11.7
5 | 95.9639 | 2.1413 | 0.6375 | 0.1001 | 0.0981 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0094 | 0.0097 | 0.8092 | 0.196 | 0.6992 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -15.2 | -11.7
6 | 95.9385 | 2.1677 | 0.6366 | 0.0992 | 0.0977 | 0.0015 | 0.0195 | 0.014 | 0.0094 | 0.0072 | 0.814 | 0.1947 | 0.6993 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -15.3 | -11.6
7 | 96.0699 | 2.0614 | 0.616 | 0.0954 | 0.094 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0082 | 0.8247 | 0.1872 | 0.6983 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -15.1 | -10.9
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
10 | 95.9374 | 2.1887 | 0.6714 | 0.1047 | 0.1023 | 0.0016 | 0.0194 | 0.014 | 0.0085 | 0.0064 | 0.7567 | 0.1889 | 0.6996 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -14.9 | -11
11 | 95.8136 | 2.26 | 0.6912 | 0.1071 | 0.1044 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0094 | 0.011 | 0.7701 | 0.1976 | 0.7006 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -13.8 | -9.7
12 | 95.9441 | 2.171 | 0.6684 | 0.1041 | 0.1019 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0097 | 0.0024 | 0.7729 | 0.1901 | 0.6996 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -14 | -9.9
13 | 96.0432 | 2.1439 | 0.6579 | 0.102 | 0.0992 | 0.0016 | 0.0187 | 0.0133 | 0.009 | 0.0021 | 0.7311 | 0.178 | 0.6988 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.2 | -12.4
14 | 95.9113 | 2.2552 | 0.6893 | 0.1056 | 0.1026 | 0.0016 | 0.019 | 0.0135 | 0.0088 | 0.0064 | 0.701 | 0.1857 | 0.6999 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -14.2 | -10.6
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | 96.0897 | 2.126 | 0.6496 | 0.0995 | 0.0955 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0082 | 0.0073 | 0.7177 | 0.1744 | 0.6984 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -15.3 | -11.5
18 | 96.1533 | 2.0775 | 0.625 | 0.0958 | 0.0926 | 0.0016 | 0.0174 | 0.0124 | 0.0082 | 0.0067 | 0.7374 | 0.1721 | 0.6977 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -15.5 | -12
19 | 96.1207 | 2.0989 | 0.6368 | 0.0964 | 0.0931 | 0.0015 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0079 | 0.0067 | 0.7359 | 0.1726 | 0.698 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -15.4 | -12.3
20 | 96.0733 | 2.1352 | 0.6436 | 0.098 | 0.0944 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0127 | 0.0084 | 0.0069 | 0.7308 | 0.1775 | 0.6984 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -15.6 | -12.1 | 0 | 0 | 0
21 | 96.1443 | 2.1058 | 0.6444 | 0.0979 | 0.0943 | 0.0015 | 0.0174 | 0.0125 | 0.0081 | 0.0066 | 0.6991 | 0.1681 | 0.698 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -15.1 | -11.6
22 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
23 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | 96.0804 | 2.1493 | 0.6526 | 0.0993 | 0.0956 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0128 | 0.0081 | 0.0061 | 0.7029 | 0.1737 | 0.6985 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -15.6 | -12.3
25 | 96.1117 | 2.126 | 0.6456 | 0.0987 | 0.0954 | 0.0016 | 0.0177 | 0.0127 | 0.0087 | 0.0056 | 0.7066 | 0.1697 | 0.6982 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -16.4 | -13.2
26 | 96.0862 | 2.1384 | 0.6533 | 0.0999 | 0.0966 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0131 | 0.0086 | 0.0059 | 0.7097 | 0.1685 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -16.6 | -13.4
27 | 96.1964 | 2.0539 | 0.6255 | 0.0963 | 0.0934 | 0.0015 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0081 | 0.0062 | 0.7288 | 0.1595 | 0.6974 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -16.3 | -12.9
28 | 96.1613 | 2.0837 | 0.6359 | 0.0979 | 0.095 | 0.0014 | 0.018 | 0.0128 | 0.0088 | 0.0067 | 0.7143 | 0.1642 | 0.6978 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -16.5 | -13
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173.8799 | 34.2224 | 9.5062 | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Вінницька | Брацлав С | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404
Вінницька | В.Кропивна С | 9063.2226 | 37.9459 | 10.5405
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 0 | 0 | 0
Вінницька | Гайсин С | 9062.9838 | 37.9449 | 10.5403
Вінницька | Красне С | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Вінницька | Ладижин МХП С | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Вінницька | Ладижин С | 9063.3421 | 37.9464 | 10.5407
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435
Вінницька | Немирів С | 9063.151 | 37.9456 | 10.5404
Вінницька | Немирів р-н С | 9062.6494 | 37.9435 | 10.5399
Вінницька | Носівці С | 0 | 0 | 0
Вінницька | Тарасівка С | 9062.9838 | 37.9449 | 10.5403
Вінницька | Теплик С | 9063.2465 | 37.946 | 10.5406
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Вінницька | Томашпіль С | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412
Вінницька | Тростянець С | 9063.3659 | 37.9465 | 10.5407
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9063.151 | 37.9456 | 10.5404
Вінницька | Тульчин С | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9064.6796 | 37.952 | 10.5422
Вінницька | Четвертинівка С | 9063.2704 | 37.9461 | 10.5406
Вінницька | Чечелівка С | 9063.3421 | 37.9464 | 10.5407
Вінницька | Шляхова С | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409
Вінницька | Ярмолинці С | 9063.1988 | 37.9458 | 10.5405
Кіровоградська | Капітанівка С | 9061.8612 | 37.9402 | 10.5389
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9062.2195 | 37.9417 | 10.5394
Кіровоградська | Надлак С | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54
Кіровоградська | Побузька С | 9063.1271 | 37.9455 | 10.5404
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9064.2258 | 37.9501 | 10.5417
Кіровоградська | Смоліно С | 9064.1541 | 37.9498 | 10.5416
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9062.6972 | 37.9437 | 10.5399
Черкаська | Будище С | 9062.8405 | 37.9443 | 10.5401
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Черкаська | В`язівок С | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9063.8675 | 37.9486 | 10.5413
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9064.0347 | 37.9493 | 10.5415
Черкаська | Звенигородка С | 9063.557 | 37.9473 | 10.5409
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Черкаська | Катеринополь С | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403
Черкаська | Ладижинка С | 9063.2465 | 37.946 | 10.5406
Черкаська | Лебедин С | 9063.1271 | 37.9455 | 10.5404
Черкаська | Лисянка С | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404
Черкаська | Макіївка С | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398
Черкаська | Маньківка С | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412
Черкаська | Монастирище С | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9063.6526 | 37.9477 | 10.541
Черкаська | Тальне С | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404
Черкаська | Тальне, район С | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403
Черкаська | Умань С | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Черкаська | Христинівка С | 9062.1239 | 37.9413 | 10.5393
Черкаська | Шпола С | 9062.6972 | 37.9437 | 10.5399
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата