## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.507 | 5.1302 | 1.1226 | 0.1273 | 0.194 | 0.0038 | 0.0455 | 0.0404 | 0.0908 | 0.0033 | 1.7211 | 2.0139 | 0.754 | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339 | -7.5 | -5.1
2 | [13 empty] | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
3 | [13 empty] | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
4 | [13 empty] | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
5 | [13 empty] | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
6 | [13 empty] | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
7 | [13 empty] | 8256.0429 | 34.5664 | 9.6018 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
8 | 89.4848 | 5.1227 | 1.1291 | 0.1262 | 0.1925 | 0.0037 | 0.0451 | 0.0403 | 0.0885 | 0.0061 | 1.7501 | 2.0109 | 0.754 | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283 | -7.7 | -5
9 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
10 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
11 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
12 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
13 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
14 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
15 | [13 empty] | 8252.723 | 34.5525 | 9.5979 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11546.2407 | 48.3418 | 13.4283
16 | 89.5078 | 5.1097 | 1.1416 | 0.1285 | 0.196 | 0.0037 | 0.0459 | 0.0406 | 0.0888 | 0.0048 | 1.7494 | 1.9832 | 0.7539 | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11553.4778 | 48.3721 | 13.4367 | -8.3 | -7.5 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
17 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11553.4778 | 48.3721 | 13.4367
18 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11553.4778 | 48.3721 | 13.4367
19 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11553.4778 | 48.3721 | 13.4367
20 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11553.4778 | 48.3721 | 13.4367
21 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11553.4778 | 48.3721 | 13.4367
22 | 89.464 | 5.1199 | 1.1505 | 0.1298 | 0.1992 | 0.0039 | 0.0472 | 0.042 | 0.0999 | 0.0033 | 1.7436 | 1.9966 | 0.7547 | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398 | -9 | -5.8
23 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398
24 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398
25 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398
26 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398
27 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398
28 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11556.1289 | 48.3832 | 13.4398
29 | 89.5764 | 5.0604 | 1.1225 | 0.124 | 0.1866 | 0.0037 | 0.0431 | 0.0378 | 0.0767 | 0.0062 | 1.7743 | 1.9885 | 0.7529 | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212 | -11.1 | -8.5
30 | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212
31 | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.2818 | 34.5674 | 9.6021 | 9139.6772 | 38.266 | 10.6294
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9139.6772 | 38.266 | 10.6294
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9139.6056 | 38.2657 | 10.6294
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9138.9129 | 38.2628 | 10.6286
Житомирська | ГРС Березівка | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Житомирська | ГРС Маркуші | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом