## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
2 | 94.6833 | 2.72 | 0.7484 | 0.1043 | 0.1205 | 0.0019 | 0.0275 | 0.0199 | 0.0215 | 0.0034 | 0.9106 | 0.6386 | 0.7107 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | -5.8 | -9.9
3 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
9 | 94.6993 | 2.668 | 0.7106 | 0.0988 | 0.1155 | 0.002 | 0.0273 | 0.0201 | 0.0257 | 0.0034 | 0.9467 | 0.6825 | 0.7106 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -6.6 | -8.7
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
14 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
15 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
16 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
17 | 96.0725 | 2.092 | 0.6273 | 0.0977 | 0.0964 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0138 | 0.0131 | 0.0035 | 0.7172 | 0.2448 | 0.6989 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
18 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 |  |  | <0,001 | < 0,001 | не виявл.
23 | 95.9667 | 2.1465 | 0.6427 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0016 | 0.021 | 0.0148 | 0.0178 | 0.0035 | 0.7136 | 0.2727 | 0.7 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -10.3 | -13.2
24 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
25 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
26 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
29 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
30 | 89.6322 | 5.0676 | 1.1534 | 0.1299 | 0.1985 | 0.0041 | 0.053 | 0.0409 | 0.0545 | 0.0024 | 1.6997 | 1.9639 | 0.7526 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.4094 | 34.3251 | 9.5348 | 9087.5849 | 38.0479 | 10.5689
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | служби ГВ і М | [7 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9087.5849 | 38.0479 | 10.5689
Волинська | Голоби | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473
Волинська | Дерно | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461
Волинська | Купичів | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Волинська | Переспа (Любче) | 9067.9279 | 37.9656 | 10.546
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9068.6683 | 37.9687 | 10.5469
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152
Волинська | Рожище | 9068.7639 | 37.9691 | 10.547
Волинська | Рокині | 0 | 0 | 0
Волинська | Торчин | 9069.146 | 37.9707 | 10.5474
Волинська | Цумань | 9069.0744 | 37.9704 | 10.5473
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата