## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №401 | [18 empty] | Маршрут №401
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0248 | 37.9995 | 10.5554 | 11909.7642 | 49.8638 | 13.8511
2 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0248 | 37.9995 | 10.5554 | 11909.7642 | 49.8638 | 13.8511
3 | 96.0467 | 2.1452 | 0.6635 | 0.1013 | 0.0982 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0096 | 0.0135 | 0.7218 | 0.1677 | 0.6988 | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383 | -19 | -14.4
4 | [13 empty] | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383
5 | [13 empty] | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383
6 | [13 empty] | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383
7 | [13 empty] | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383
8 | [13 empty] | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383
9 | [13 empty] | 8176.5072 | 34.2334 | 9.5093 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11898.8012 | 49.8179 | 13.8383 |  |  | 0,000117 | 0,000124 | 0,000
10 | 96.1861 | 2.0847 | 0.6409 | 0.0983 | 0.0943 | 0.0014 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0112 | 0.007 | 0.6839 | 0.1634 | 0.6977 | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422 | -19.3 | -15
11 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
12 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
13 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
14 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
15 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
16 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
17 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8995 | 37.9278 | 10.5355 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
18 | 96.1714 | 2.1072 | 0.6399 | 0.0978 | 0.0932 | 0.0014 | 0.017 | 0.0119 | 0.0109 | 0.008 | 0.6766 | 0.1647 | 0.6978 | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371 | 11903.3631 | 49.837 | 13.8436 | -18.6 | -14.4
19 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371 | 11903.3631 | 49.837 | 13.8436
20 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371 | 11903.3631 | 49.837 | 13.8436
21 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371 | 11903.3631 | 49.837 | 13.8436
22 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371 | 11903.3631 | 49.837 | 13.8436
23 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371 | 11903.3631 | 49.837 | 13.8436
24 | 96.1225 | 2.1344 | 0.6544 | 0.0994 | 0.095 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0116 | 0.0094 | 0.0069 | 0.6785 | 0.1699 | 0.6982 | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447 | -19.3 | -14.6
25 | [13 empty] | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447
26 | [13 empty] | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447
27 | [13 empty] | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447
28 | [13 empty] | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447
29 | [13 empty] | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447
30 | [13 empty] | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11904.2707 | 49.8408 | 13.8447
31 | 95.8626 | 2.3059 | 0.712 | 0.11 | 0.1054 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0132 | 0.0137 | 0.0069 | 0.6621 | 0.1869 | 0.7006 | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604 | -19.4 | -15.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9062.8166 | 37.9442 | 10.5401
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №401
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №401 |  | 9062.8166 | 37.9442 | 10.5401
Івано-Франківська | ГРС Богородчани | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403
Івано-Франківська | ГРС с.Живачів | 9063.1271 | 37.9455 | 10.5404
Івано-Франківська | ГРС с.Михальче | 9063.2943 | 37.9462 | 10.5406
Івано-Франківська | ГРС с.Обертин | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403
Івано-Франківська | ГРС с.Чернелиця | 9063.151 | 37.9456 | 10.5404
Тернопільська | ГРС Торське | 9063.557 | 37.9473 | 10.5409
Тернопільська | ГРС Шутроминці | 9063.151 | 37.9456 | 10.5404
Тернопільська | ГРС м.Борщів | 9062.53 | 37.943 | 10.5397
Тернопільська | ГРС м.Заліщики | 9062.8644 | 37.9444 | 10.5401
Тернопільська | ГРС с.Колиндяни | 9062.6972 | 37.9437 | 10.5399
Тернопільська | ГРС с.Товсте | 9063.1271 | 37.9455 | 10.5404
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата