## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.6389 | 5.0502 | 0.2224 | 0.0408 | 0.0729 | 0 | 0.0299 | 0.0285 | 0.1425 |  | 0.6584 | 1.1156 | 0.7243 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | 20.4 | 7.9
2 | 92.1552 | 5.3775 | 0.1316 | 0.0225 | 0.0404 | 0 | 0.0167 | 0.0162 | 0.1195 |  | 0.7284 | 1.392 | 0.7266 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
3 | 92.4684 | 5.118 | 0.2209 | 0.0399 | 0.0717 | 0 | 0.0275 | 0.0259 | 0.1213 |  | 0.7185 | 1.188 | 0.7251 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
4 | 92.6995 | 4.8828 | 0.2431 | 0.0461 | 0.0821 | 0 | 0.0308 | 0.0291 | 0.1328 |  | 0.7071 | 1.1465 | 0.7242 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
5 | 92.823 | 4.767 | 0.3496 | 0.0653 | 0.1171 | 0 | 0.046 | 0.0426 | 0.1435 |  | 0.6631 | 0.9827 | 0.7246 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
6 | 92.5038 | 5.1669 | 0.2386 | 0.0458 | 0.0827 | 0 | 0.0371 | 0.038 | 0.1475 |  | 0.6478 | 1.0918 | 0.7257 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
7 | 92.4625 | 5.116 | 0.2897 | 0.0536 | 0.0975 | 0 | 0.0416 | 0.0415 | 0.1616 |  | 0.6577 | 1.0783 | 0.7268 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
8 | 92.5961 | 4.9395 | 0.3465 | 0.0638 | 0.1146 | 0 | 0.0463 | 0.0449 | 0.1814 |  | 0.6582 | 1.0086 | 0.7269 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | 22 | 10.4 | 0,000117 | 0,0002 | 0,000
9 | 93.5498 | 4.0308 | 0.4085 | 0.0723 | 0.1188 | 0 | 0.0457 | 0.0439 | 0.174 |  | 0.751 | 0.8053 | 0.7204 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
10 | 92.6612 | 4.8231 | 0.2773 | 0.0508 | 0.09 | 0 | 0.0362 | 0.0351 | 0.1512 |  | 0.6716 | 1.2035 | 0.7557 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
11 | 93.039 | 4.2797 | 0.3502 | 0.0626 | 0.1094 | 0 | 0.0426 | 0.0412 | 0.1617 |  | 0.8201 | 1.0936 | 0.724 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
13 | 93.8881 | 2.2808 | 1.5319 | 0.3691 | 0.4599 | 0 | 0.1167 | 0.0921 | 0.0942 |  | 0.6424 | 0.5246 | 0.7312 | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
14 | 93.4466 | 2.1366 | 1.7836 | 0.4284 | 0.5235 | 0 | 0.1255 | 0.0971 | 0.09 |  | 0.6217 | 0.747 | 0.7381 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9396.1977 | 39.34 | 10.9278 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
15 | 93.0452 | 2.0941 | 2.0886 | 0.5149 | 0.6385 | 0 | 0.1542 | 0.1203 | 0.0948 |  | 0.6294 | 0.6199 | 0.7449 | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
16 | 93.7973 | 2.3007 | 1.5436 | 0.3843 | 0.4877 | 0 | 0.1319 | 0.1051 | 0.1067 | 0.0036 | 0.5431 | 0.596 | 0.7335 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917 | 12.3 | 6.8
17 | 93.4341 | 2.246 | 1.8237 | 0.4506 | 0.5711 | 0 | 0.1445 | 0.1093 | 0.1122 |  | 0.5433 | 0.5653 | 0.7394 | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
18 | 93.0398 | 2.2923 | 1.8779 | 0.4828 | 0.6286 | 0 | 0.2031 | 0.1732 | 0.1285 |  | 0.6141 | 0.5597 | 0.7455 | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
19 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
20 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
21 | 94.0603 | 2.2608 | 1.4556 | 0.3205 | 0.3442 | 0 | 0.0885 | 0.0694 | 0.1189 |  | 0.6252 | 0.6566 | 0.7282 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
22 | 93.2555 | 4.0025 | 0.5739 | 0.1154 | 0.139 | 0 | 0.0454 | 0.0422 | 0.1762 |  | 0.6754 | 0.9745 | 0.7249 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | 13.8 | 2.2
23 | 93.0566 | 4.4824 | 0.2876 | 0.0481 | 0.0679 | 0 | 0.0251 | 0.0238 | 0.1801 |  | 0.696 | 1.1325 | 0.723 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
24 | 93.013 | 4.5906 | 0.2924 | 0.0476 | 0.0655 | 0 | 0.023 | 0.0215 | 0.1704 |  | 0.668 | 1.1081 | 0.7229 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
28 | 92.8371 | 4.7241 | 0.2373 | 0.037 | 0.0469 | 0 | 0.0155 | 0.014 | 0.1596 |  | 0.6897 | 1.2387 | 0.7235 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
29 | 93.0659 | 4.4754 | 0.3331 | 0.0544 | 0.0785 | 0 | 0.0277 | 0.0259 | 0.1845 |  | 0.6996 | 1.0551 | 0.7232 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | 12.4 | 1.3
30 | 93.0256 | 4.454 | 0.3596 | 0.0592 | 0.0896 | 0 | 0.0326 | 0.0309 | 0.1991 |  | 0.6856 | 1.0639 | 0.7243 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
31 | 93.1614 | 4.1663 | 0.4645 | 0.0782 | 0.1236 | 0 | 0.0417 | 0.0374 | 0.1976 |  | 0.7522 | 0.9771 | 0.7245 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8295.4525 | 34.7314 | 9.6476 | 9188.3062 | 38.4696 | 10.686
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9188.3062 | 38.4696 | 10.686
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9170.7988 | 38.3963 | 10.6656
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9230.9402 | 38.6481 | 10.7356
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9228.8623 | 38.6394 | 10.7332
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата