## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.0493 | 34.3529 | 9.5425 | 9093.6755 | 38.0734 | 10.5759 | 11917.0968 | 49.8945 | 13.8596
2 | [13 empty] | 8205.0493 | 34.3529 | 9.5425 | 9093.6755 | 38.0734 | 10.5759 | 11917.0968 | 49.8945 | 13.8596
3 | 95.9485 | 2.2048 | 0.7116 | 0.1128 | 0.11 | 0.0016 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0137 | 0.0074 | 0.6822 | 0.1726 | 0.7001 | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857 | -10.8 | -16.1
4 | [13 empty] | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
5 | [13 empty] | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
6 | [13 empty] | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
7 | [13 empty] | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
8 | [13 empty] | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
9 | [13 empty] | 8196.0209 | 34.3151 | 9.532 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8197.8123 | 34.3226 | 9.5341 | 9085.9847 | 38.0412 | 10.567
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9085.9847 | 38.0412 | 10.567
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9086.0563 | 38.0415 | 10.5671
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9085.9847 | 38.0412 | 10.567
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9086.0563 | 38.0415 | 10.5671
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9085.8891 | 38.0408 | 10.5669
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9086.0085 | 38.0413 | 10.567
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9085.9847 | 38.0412 | 10.567
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9085.9847 | 38.0412 | 10.567
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9085.913 | 38.0409 | 10.5669
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9086.0563 | 38.0415 | 10.5671
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9085.913 | 38.0409 | 10.5669
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9086.0085 | 38.0413 | 10.567
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9086.0085 | 38.0413 | 10.567
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9086.0563 | 38.0415 | 10.5671
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата