## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9119.7097 | 38.1824 | 10.6062 | 11743.6946 | 49.1685 | 13.6579
2 | 92.4014 | 5.2127 | 0.2589 | 0.0461 | 0.0818 | 0.0008 | 0.0322 | 0.0309 | 0.1034 | 0.0072 | 0.6134 | 1.2112 | 0.7259 | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -1.2 | -2 | 0,0012 | 0,003 | 0
3 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
4 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
5 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
6 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
7 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
8 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
9 | 92.5918 | 5.2826 | 0.2319 | 0.0397 | 0.0729 | 0.0006 | 0.0281 | 0.0276 | 0.0812 | 0.0038 | 0.4183 | 1.2215 | 0.724 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | -1.2 | -2.8
10 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
11 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
12 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
13 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
16 | 92.7478 | 5.0971 | 0.2878 | 0.0529 | 0.0942 | 0 | 0.0321 | 0.0304 | 0.1273 | 0.0012 | 0.4109 | 1.1183 | 0.7244 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -1.5 | -2.6
17 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
18 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
23 | 93.3845 | 4.3426 | 0.29 | 0.0487 | 0.0684 | 0 | 0.0212 | 0.0202 | 0.1156 | 0.0028 | 0.5476 | 1.1584 | 0.7198 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -3.3 | -4.1
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
30 | 93.1356 | 4.3871 | 0.2793 | 0.0429 | 0.0582 | 0.0034 | 0.0181 | 0.0166 | 0.0914 | 0.0096 | 0.7841 | 1.1737 | 0.7202 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -2.8 | -1.7
31 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.8343 | 34.5739 | 9.6039 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9147.1531 | 38.2973 | 10.6381
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9175.5757 | 38.4163 | 10.6712
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9143.7615 | 38.2831 | 10.6342
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9145.0751 | 38.2886 | 10.6357
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата