## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.0243 | 4.2534 | 0.3764 | 0.1646 | 0.0705 | 0.0009 | 0.0686 | 0.063 | 0.0675 | 0.0084 | 0.8671 | 1.0352 | 0.7233 | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
2 | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
3 | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
4 | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
5 | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
6 | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
7 | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11781.6234 | 49.3273 | 13.702
8 | 95.8955 | 2.2374 | 0.6904 | 0.1078 | 0.0957 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0038 | 0.0075 | 0.7531 | 0.1747 | 0.6998 | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
9 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
10 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
11 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
12 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
13 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
14 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
15 | [13 empty] | 8182.4067 | 34.2581 | 9.5161 | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476 | 11898.4907 | 49.8166 | 13.8379
16 | 96.0657 | 2.1418 | 0.6586 | 0.1024 | 0.091 | 0.001 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0048 | 0.0082 | 0.7236 | 0.1706 | 0.6985 | 8173.3306 | 34.2201 | 9.5056 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
17 | [13 empty] | 8173.3306 | 34.2201 | 9.5056 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8173.3306 | 34.2201 | 9.5056 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8173.3306 | 34.2201 | 9.5056 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
20 | [13 empty] | 8173.3306 | 34.2201 | 9.5056 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
21 | [13 empty] | 8173.3306 | 34.2201 | 9.5056 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
22 | 98.8571 | 0.2311 | 0.0584 | 0.0081 | 0.013 | 0.001 | 0.0065 | 0.0029 | 0.0057 | 0.0104 | 0.7094 | 0.0963 | 0.6757 | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
23 | [13 empty] | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
24 | [13 empty] | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
25 | [13 empty] | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
26 | [13 empty] | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
27 | [13 empty] | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
28 | [13 empty] | 7948.911 | 33.2805 | 9.2446 | 8819.5998 | 36.9259 | 10.2572 | 11774.8163 | 49.2988 | 13.6941
29 | 94.4791 | 3.3499 | 0.2307 | 0.0713 | 0.039 | 0.0012 | 0.0385 | 0.0411 | 0.0975 | 0.0044 | 0.7377 | 0.9096 | 0.7116 | 8161.1733 | 34.1692 | 9.4914 | 9044.306 | 37.8667 | 10.5185 | 11766.7671 | 49.2651 | 13.6848 |  |  | 0 | 0,00044 | 0
30 | [13 empty] | 8161.1733 | 34.1692 | 9.4914 | 9044.306 | 37.8667 | 10.5185 | 11766.7671 | 49.2651 | 13.6848
31 | [13 empty] | 8161.1733 | 34.1692 | 9.4914 | 9044.306 | 37.8667 | 10.5185 | 11766.7671 | 49.2651 | 13.6848
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 9000.3345 | 37.6826 | 10.4674
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 |  | 9000.3345 | 37.6826 | 10.4674
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 9000.3345 | 37.6826 | 10.4674
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата