## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут №812
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2039 | 2.0509 | 0.6274 | 0.0961 | 0.0929 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0128 | 0.0087 | 0.0056 | 0.7213 | 0.1612 | 0.6974 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -16.8 | -12.9
2 | 96.2282 | 2.0399 | 0.6191 | 0.0948 | 0.0914 | 0.0016 | 0.0173 | 0.0125 | 0.0083 | 0.0074 | 0.7191 | 0.1604 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -15.6
3 | 96.2606 | 2.0165 | 0.6176 | 0.0959 | 0.0926 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0129 | 0.0087 | 0.0066 | 0.7104 | 0.1588 | 0.697 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -16.8
4 | 96.2333 | 2.0257 | 0.6223 | 0.0966 | 0.094 | 0.0016 | 0.0181 | 0.0131 | 0.0097 | 0.0053 | 0.7179 | 0.1624 | 0.6973 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -17.2
5 | 96.3504 | 1.9449 | 0.5929 | 0.0916 | 0.0891 | 0.0015 | 0.0174 | 0.0124 | 0.0088 | 0.0065 | 0.7296 | 0.1549 | 0.6962 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.9 | -10.7
6 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
8 | 96.4064 | 1.9279 | 0.5869 | 0.0896 | 0.0856 | 0.0015 | 0.0157 | 0.0114 | 0.0079 | 0.0057 | 0.7162 | 0.1452 | 0.6957 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -15.2 | -11.1
9 | 96.4248 | 1.917 | 0.5787 | 0.0881 | 0.0846 | 0.0014 | 0.0159 | 0.0115 | 0.0083 | 0.007 | 0.7173 | 0.1454 | 0.6955 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -15.6 | -11.4
10 | 96.4222 | 1.9253 | 0.5839 | 0.0886 | 0.0855 | 0.0015 | 0.0162 | 0.0116 | 0.0082 | 0.006 | 0.7074 | 0.1436 | 0.6956 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -15.5 | -11.3
11 | 96.3672 | 1.9618 | 0.5992 | 0.0917 | 0.0883 | 0.0015 | 0.0164 | 0.0117 | 0.0078 | 0.007 | 0.6984 | 0.149 | 0.6961 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -15.9 | -11.6
12 | 96.3334 | 1.9843 | 0.6045 | 0.0931 | 0.0898 | 0.0015 | 0.017 | 0.012 | 0.0078 | 0.0068 | 0.6987 | 0.1511 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -15.7 | -11.4
13 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
14 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | 96.3552 | 1.9939 | 0.6036 | 0.0916 | 0.0874 | 0.0014 | 0.0162 | 0.0114 | 0.0069 | 0.0061 | 0.6746 | 0.1517 | 0.6962 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16 | -12.2
17 | 96.3442 | 1.9954 | 0.6075 | 0.0921 | 0.0876 | 0.0015 | 0.0159 | 0.0113 | 0.0075 | 0.0064 | 0.6792 | 0.1514 | 0.6963 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -15.3 | -11.1
18 | 96.362 | 1.9872 | 0.6032 | 0.0917 | 0.0873 | 0.0015 | 0.0161 | 0.0112 | 0.0075 | 0.0056 | 0.6759 | 0.1508 | 0.6961 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14.2 | -11.4
19 | 96.334 | 1.9961 | 0.6077 | 0.0926 | 0.0884 | 0.0015 | 0.0162 | 0.0115 | 0.0081 | 0.0066 | 0.6833 | 0.154 | 0.6964 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -14.7 | -11
20 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | 96.2632 | 2.0304 | 0.613 | 0.0939 | 0.0898 | 0.0015 | 0.0168 | 0.0118 | 0.008 | 0.0066 | 0.7015 | 0.1635 | 0.6969 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -15 | -11.4
23 | 96.2496 | 2.0476 | 0.6146 | 0.094 | 0.0899 | 0.0015 | 0.0167 | 0.0117 | 0.0077 | 0.0063 | 0.6968 | 0.1636 | 0.697 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -14.8 | -10.7
24 | 96.3114 | 1.9879 | 0.598 | 0.0923 | 0.0886 | 0.0015 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0087 | 0.0103 | 0.7156 | 0.1571 | 0.6965 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -14.8 | -10.6
25 | 96.3714 | 1.949 | 0.5843 | 0.0901 | 0.0864 | 0.0014 | 0.0165 | 0.0115 | 0.0081 | 0.0061 | 0.7218 | 0.1534 | 0.6959 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -15.2 | -11.3
26 | 96.403 | 1.9285 | 0.5751 | 0.0893 | 0.0859 | 0.0016 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0084 | 0.0063 | 0.7218 | 0.1519 | 0.6957 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -15.4 | -11.6 | 0 | 0 | 0
27 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | 96.323 | 1.9781 | 0.5977 | 0.093 | 0.09 | 0.0015 | 0.017 | 0.0122 | 0.0085 | 0.0063 | 0.7167 | 0.156 | 0.6964 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -15.6 | -11.8
30 | 96.3979 | 1.9205 | 0.5844 | 0.0907 | 0.0879 | 0.0015 | 0.0167 | 0.0122 | 0.0084 | 0.011 | 0.7211 | 0.1477 | 0.6958 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16 | -12.8
31 | 96.4319 | 1.9146 | 0.5796 | 0.0909 | 0.0879 | 0.0015 | 0.0168 | 0.0119 | 0.0082 | 0.0065 | 0.7034 | 0.1468 | 0.6956 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.2 | -12.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.9063 | 37.8734 | 10.5204
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Стук О.П. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9045.9063 | 37.8734 | 10.5204
Вінницька | Брацлав С | 9045.8824 | 37.8733 | 10.5204
Вінницька | В.Кропивна С | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 0 | 0 | 0
Вінницька | Гайсин С | 9046.0496 | 37.874 | 10.5206
Вінницька | Красне С | 9045.3092 | 37.8709 | 10.5197
Вінницька | Ладижин МХП С | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207
Вінницька | Ладижин С | 9045.7391 | 37.8727 | 10.5202
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221
Вінницька | Немирів С | 9045.548 | 37.8719 | 10.52
Вінницька | Немирів р-н С | 9046.0496 | 37.874 | 10.5206
Вінницька | Носівці С | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179
Вінницька | Тарасівка С | 9045.6913 | 37.8725 | 10.5201
Вінницька | Теплик С | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9045.5719 | 37.872 | 10.52
Вінницька | Томашпіль С | 9046.0257 | 37.8739 | 10.5205
Вінницька | Тростянець С | 9045.8585 | 37.8732 | 10.5203
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9046.169 | 37.8745 | 10.5207
Вінницька | Тульчин С | 9045.9302 | 37.8735 | 10.5204
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9045.8347 | 37.8731 | 10.5203
Вінницька | Четвертинівка С | 9045.6436 | 37.8723 | 10.5201
Вінницька | Чечелівка С | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201
Вінницька | Шляхова С | 9045.763 | 37.8728 | 10.5202
Вінницька | Ярмолинці С | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201
Кіровоградська | Капітанівка С | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9045.4286 | 37.8714 | 10.5198
Кіровоградська | Надлак С | 9045.357 | 37.8711 | 10.5198
Кіровоградська | Побузька С | 9045.357 | 37.8711 | 10.5198
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218
Кіровоградська | Смоліно С | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9046.4079 | 37.8755 | 10.521
Черкаська | Будище С | 9045.5003 | 37.8717 | 10.5199
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201
Черкаська | В`язівок С | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9046.4079 | 37.8755 | 10.521
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9045.7152 | 37.8726 | 10.5202
Черкаська | Звенигородка С | 9045.5719 | 37.872 | 10.52
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9041.5593 | 37.8552 | 10.5153
Черкаська | Катеринополь С | 9045.9302 | 37.8735 | 10.5204
Черкаська | Ладижинка С | 9045.142 | 37.8702 | 10.5195
Черкаська | Лебедин С | 9047.0289 | 37.8781 | 10.5217
Черкаська | Лисянка С | 9045.8824 | 37.8733 | 10.5204
Черкаська | Макіївка С | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205
Черкаська | Маньківка С | 9045.9302 | 37.8735 | 10.5204
Черкаська | Монастирище С | 9045.763 | 37.8728 | 10.5202
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9046.0257 | 37.8739 | 10.5205
Черкаська | Тальне С | 9046.169 | 37.8745 | 10.5207
Черкаська | Тальне, район С | 9045.8585 | 37.8732 | 10.5203
Черкаська | Умань С | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Черкаська | Христинівка С | 9045.763 | 37.8728 | 10.5202
Черкаська | Шпола С | 9046.0018 | 37.8738 | 10.5205
В.о. начальника Гайсинського ЛВУМГ |  | Стук О. П. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С. О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата