## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1752 | 2.0741 | 0.6315 | 0.0986 | 0.0977 | 0.0081 | 0.011 | 0.0099 | 0.003 | 0.0079 | 0.7214 | 0.1616 | 0.6975 | 8166.0458 | 34.1896 | 9.4971 | 9055.9856 | 37.9156 | 10.5321 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398 | -18.8
2 | 96.1896 | 2.0737 | 0.6322 | 0.0988 | 0.0962 | 0.0064 | 0.0102 | 0.0106 | 0.0037 | 0.0075 | 0.7083 | 0.1628 | 0.6974 | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9056.7021 | 37.9186 | 10.5329 | 11901.739 | 49.8302 | 13.8417 | -19.6
3 | 96.2336 | 2.045 | 0.6226 | 0.0979 | 0.0954 | 0.0053 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0036 | 0.0078 | 0.7088 | 0.1589 | 0.6971 | 8163.3468 | 34.1783 | 9.494 | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288 | 11900.3059 | 49.8242 | 13.8401 | -17.9
4 | 96.2299 | 2.0401 | 0.62 | 0.0981 | 0.0955 | 0.005 | 0.01 | 0.0106 | 0.0037 | 0.0077 | 0.7199 | 0.1595 | 0.6971 | 8161.7227 | 34.1715 | 9.4921 | 9051.3759 | 37.8963 | 10.5268 | 11898.013 | 49.8146 | 13.8374 | -18.7
5 | 96.2061 | 2.0444 | 0.6226 | 0.0977 | 0.0954 | 0.0058 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0055 | 0.0082 | 0.7329 | 0.1596 | 0.6973 | 8162.1526 | 34.1733 | 9.4926 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359 | -18.7
6 | [13 empty] | 8162.1526 | 34.1733 | 9.4926 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359
7 | [13 empty] | 8162.1526 | 34.1733 | 9.4926 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359
8 | 96.4191 | 1.9257 | 0.5878 | 0.0915 | 0.0888 | 0.0062 | 0.0093 | 0.009 | 0.0029 | 0.0075 | 0.7075 | 0.1447 | 0.6955 | 8149.7326 | 34.1213 | 9.4781 | 9038.6215 | 37.8429 | 10.5119 | 11894.6691 | 49.8006 | 13.8335 | -15.7
9 | 96.3907 | 1.9441 | 0.5875 | 0.0882 | 0.0915 | 0.0055 | 0.0097 | 0.009 | 0.0038 | 0.0085 | 0.7172 | 0.1443 | 0.6956 | 8150.1148 | 34.1229 | 9.4786 | 9038.9798 | 37.8444 | 10.5123 | 11893.7615 | 49.7968 | 13.8324 | -15
10 | 96.3696 | 1.9647 | 0.5932 | 0.0897 | 0.0864 | 0.0065 | 0.0096 | 0.009 | 0.0037 | 0.0084 | 0.714 | 0.1452 | 0.6958 | 8151.8345 | 34.1301 | 9.4806 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11895.0035 | 49.802 | 13.8339 | -15.8
11 | 96.3904 | 1.955 | 0.5919 | 0.0913 | 0.0893 | 0.0028 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0033 | 0.0077 | 0.706 | 0.1443 | 0.6956 | 8151.4762 | 34.1286 | 9.4802 | 9040.4606 | 37.8506 | 10.5141 | 11895.9111 | 49.8058 | 13.8349 | -15.3
12 | 96.3056 | 2.0006 | 0.6105 | 0.0959 | 0.0934 | 0.0065 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0033 | 0.0081 | 0.7075 | 0.1488 | 0.6965 | 8159.1193 | 34.1606 | 9.4891 | 9048.653 | 37.8849 | 10.5236 | 11899.5655 | 49.8211 | 13.8392 | -14.7
13 | [13 empty] | 8159.1193 | 34.1606 | 9.4891 | 9048.653 | 37.8849 | 10.5236 | 11899.5655 | 49.8211 | 13.8392
14 | [13 empty] | 8159.1193 | 34.1606 | 9.4891 | 9048.653 | 37.8849 | 10.5236 | 11899.5655 | 49.8211 | 13.8392
15 | [13 empty] | 8159.1193 | 34.1606 | 9.4891 | 9048.653 | 37.8849 | 10.5236 | 11899.5655 | 49.8211 | 13.8392
16 | 96.3561 | 1.9847 | 0.5994 | 0.0931 | 0.09 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0089 | 0.0042 | 0.0081 | 0.6916 | 0.1468 | 0.696 | 8157.1846 | 34.1525 | 9.4868 | 9046.6467 | 37.8765 | 10.5213 | 11900.4731 | 49.8249 | 13.8403 | -15
17 | 96.3018 | 2.0198 | 0.6142 | 0.0948 | 0.0918 | 0.0058 | 0.0096 | 0.0091 | 0.0037 | 0.008 | 0.6909 | 0.1505 | 0.6965 | 8161.1494 | 34.1691 | 9.4914 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11902.3361 | 49.8327 | 13.8424 | -14.7
18 | 96.3274 | 2.0033 | 0.6098 | 0.0944 | 0.0911 | 0.0059 | 0.0098 | 0.009 | 0.0045 | 0.0082 | 0.6879 | 0.1487 | 0.6963 | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9049.6801 | 37.8892 | 10.5248 | 11902.2883 | 49.8325 | 13.8424 | -15.6
19 | 96.2467 | 2.0367 | 0.612 | 0.0942 | 0.0915 | 0.0056 | 0.0117 | 0.0093 | 0.0054 | 0.0084 | 0.7178 | 0.1607 | 0.6969 | 8159.8358 | 34.1636 | 9.4899 | 9049.3457 | 37.8878 | 10.5244 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836 | -16.9
20 | [13 empty] | 8159.8358 | 34.1636 | 9.4899 | 9049.3457 | 37.8878 | 10.5244 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
21 | [13 empty] | 8159.8358 | 34.1636 | 9.4899 | 9049.3457 | 37.8878 | 10.5244 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
22 | 96.2663 | 2.0276 | 0.6089 | 0.0955 | 0.0925 | 0.008 | 0.01 | 0.0099 | 0.0032 | 0.0083 | 0.7072 | 0.1626 | 0.6968 | 8159.6447 | 34.1628 | 9.4897 | 9049.1785 | 37.8871 | 10.5242 | 11897.583 | 49.8128 | 13.8369 | -15
23 | 96.2319 | 2.0668 | 0.6242 | 0.0965 | 0.0955 | 0.005 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0028 | 0.0083 | 0.6882 | 0.1601 | 0.6971 | 8165.8069 | 34.1886 | 9.4968 | 9055.8184 | 37.9149 | 10.5319 | 11903.8169 | 49.8389 | 13.8441 | -14.9
24 | 96.4452 | 1.9288 | 0.5779 | 0.0919 | 0.0895 | 0.0035 | 0.01 | 0.0096 | 0.0022 | 0.0077 | 0.6829 | 0.1508 | 0.6953 | 8149.852 | 34.1218 | 9.4783 | 9038.7887 | 37.8436 | 10.5121 | 11896.4127 | 49.8079 | 13.8355 | -15.3
25 | 96.4779 | 1.9026 | 0.5705 | 0.0884 | 0.0852 | 0.0047 | 0.0103 | 0.0096 | 0.0028 | 0.0083 | 0.6928 | 0.1469 | 0.695 | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9034.4656 | 37.8255 | 10.5071 | 11893.4749 | 49.7956 | 13.8321 | -16.2
26 | 96.4269 | 1.9373 | 0.578 | 0.0875 | 0.0903 | 0.0033 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0028 | 0.0077 | 0.6999 | 0.1472 | 0.6953 | 8148.6339 | 34.1167 | 9.4769 | 9037.4512 | 37.838 | 10.5106 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332 | -16.5
27 | [13 empty] | 8148.6339 | 34.1167 | 9.4769 | 9037.4512 | 37.838 | 10.5106 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
28 | [13 empty] | 8148.6339 | 34.1167 | 9.4769 | 9037.4512 | 37.838 | 10.5106 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
29 | 96.3748 | 1.9568 | 0.5911 | 0.0935 | 0.0911 | 0.0084 | 0.0095 | 0.0099 | 0.0024 | 0.0085 | 0.7037 | 0.1503 | 0.6959 | 8153.3392 | 34.1364 | 9.4823 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11896.1739 | 49.8069 | 13.8353 | -15.6
30 | 96.4293 | 1.9193 | 0.581 | 0.0925 | 0.0902 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0097 | 0.0025 | 0.0083 | 0.7036 | 0.1446 | 0.6955 | 8150.1148 | 34.1229 | 9.4786 | 9039.0275 | 37.8446 | 10.5124 | 11895.2424 | 49.803 | 13.8342 | -15.4 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
31 | 96.4097 | 1.9253 | 0.5846 | 0.0931 | 0.0912 | 0.0097 | 0.01 | 0.0102 | 0.0026 | 0.0086 | 0.7101 | 0.1449 | 0.6957 | 8150.9746 | 34.1265 | 9.4796 | 9039.9352 | 37.8484 | 10.5134 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338 | -15.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8156.3248 | 34.1489 | 9.4858 | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201
Кіровоградська | Іванківці С | 9046.2168 | 37.8747 | 10.5208
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 9035.7554 | 37.8309 | 10.5086
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 9036.7346 | 37.835 | 10.5097
Кіровоградська | Красносілка С | 9045.3808 | 37.8712 | 10.5198
Кіровоградська | Красносілля С | 9046.1452 | 37.8744 | 10.5207
Кіровоградська | Олександрівка С | 9045.5958 | 37.8721 | 10.52
Черкаська | Кам`янка С | 9045.4764 | 37.8716 | 10.5199
Черкаська | Чигирин С | 9045.9063 | 37.8734 | 10.5204
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата