## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8331.8526 | 34.8838 | 9.6899 | 9225.8289 | 38.6267 | 10.7296 | 11854.9013 | 49.6341 | 13.7873
2 | 88.4845 | 3.6697 | 1.7231 | 0.2446 | 0.4615 | 0.006 | 0.1218 | 0.0941 | 0.076 | 0.006 | 3.3634 | 1.7493 | 0.767 | 8227.7158 | 34.4478 | 9.5688 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11409.4537 | 47.7691 | 13.2692
3 | [13 empty] | 8227.7158 | 34.4478 | 9.5688 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11409.4537 | 47.7691 | 13.2692
4 | [13 empty] | 8227.7158 | 34.4478 | 9.5688 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11409.4537 | 47.7691 | 13.2692
5 | [13 empty] | 8227.7158 | 34.4478 | 9.5688 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11409.4537 | 47.7691 | 13.2692
6 | [13 empty] | 8227.7158 | 34.4478 | 9.5688 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11409.4537 | 47.7691 | 13.2692
7 | [13 empty] | 8227.7158 | 34.4478 | 9.5688 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11409.4537 | 47.7691 | 13.2692
8 | 88.4451 | 3.6986 | 1.7412 | 0.2489 | 0.4709 | 0.0099 | 0.1235 | 0.0947 | 0.0812 | 0.0062 | 3.3574 | 1.7224 | 0.7676 | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836 | -9.4 | -5.9 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
9 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
10 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
11 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
12 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
13 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
14 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
15 | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11421.8259 | 47.8209 | 13.2836
16 | 88.8421 | 3.4299 | 1.5543 | 0.2118 | 0.4215 | 0.0115 | 0.1081 | 0.0866 | 0.0633 | 0.0063 | 3.8061 | 1.4585 | 0.7604 | 8158.1878 | 34.1567 | 9.488 | 9029.9992 | 37.8068 | 10.5019 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217 | -8.7 | -7.4
17 | [13 empty] | 8158.1878 | 34.1567 | 9.488 | 9029.9992 | 37.8068 | 10.5019 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
18 | [13 empty] | 8158.1878 | 34.1567 | 9.488 | 9029.9992 | 37.8068 | 10.5019 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
19 | [13 empty] | 8158.1878 | 34.1567 | 9.488 | 9029.9992 | 37.8068 | 10.5019 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
20 | [13 empty] | 8158.1878 | 34.1567 | 9.488 | 9029.9992 | 37.8068 | 10.5019 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
21 | [13 empty] | 8158.1878 | 34.1567 | 9.488 | 9029.9992 | 37.8068 | 10.5019 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
22 | 88.5062 | 3.2974 | 1.5006 | 0.2245 | 0.4039 | 0.0237 | 0.1124 | 0.0825 | 0.0675 | 0.006 | 4.0283 | 1.747 | 0.7638 | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036 | -8.4 | -7.5
23 | [13 empty] | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036
24 | [13 empty] | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036
25 | [13 empty] | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036
26 | [13 empty] | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036
27 | [13 empty] | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036
28 | [13 empty] | 8105.8805 | 33.9377 | 9.4271 | 8972.4134 | 37.5657 | 10.4349 | 11267.0299 | 47.1728 | 13.1036
29 | 90.4013 | 3.545 | 1.3071 | 0.1741 | 0.3396 | 0.0081 | 0.0846 | 0.0716 | 0.0967 | 0.0084 | 3.0438 | 0.9197 | 0.746 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11557.9442 | 48.3908 | 13.4419
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11557.9442 | 48.3908 | 13.4419
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11557.9442 | 48.3908 | 13.4419
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9057.0126 | 37.9199 | 10.5333
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9057.0126 | 37.9199 | 10.5333
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9058.4696 | 37.926 | 10.535
Луганська | Мирна Долина | 9058.3024 | 37.9253 | 10.5348
Луганська | Попасна | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата