## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг- Ізмаїл "ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.0444 | 2.6331 | 0.8964 | 0.1235 | 0.1627 | 0.0051 | 0.0353 | 0.0301 | 0.0324 |  | 0.8149 | 0.2221 | 0.7085 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -8.4
2 | 95.4009 | 2.4925 | 0.8253 | 0.1143 | 0.1401 | 0.0045 | 0.0282 | 0.0234 | 0.0218 | 0.0082 | 0.7373 | 0.2035 | 0.705 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -7.9
3 | 95.053 | 2.635 | 0.8993 | 0.1244 | 0.1634 | 0.0048 | 0.0344 | 0.0282 | 0.0271 |  | 0.8107 | 0.2197 | 0.7083 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.1
4 | 94.8741 | 2.7013 | 0.9352 | 0.1295 | 0.1754 | 0.0051 | 0.0387 | 0.0327 | 0.0338 |  | 0.849 | 0.2252 | 0.71 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -11.5
5 | 94.9492 | 2.6617 | 0.9237 | 0.1276 | 0.1708 | 0.0055 | 0.0377 | 0.0334 | 0.0389 |  | 0.833 | 0.2185 | 0.7096 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -12.8 | -8
6 | 95.1947 | 2.574 | 0.8749 | 0.1209 | 0.1544 | 0.0044 | 0.0323 | 0.0276 | 0.0298 |  | 0.7795 | 0.2075 | 0.7071 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
7 | 94.737 | 2.7558 | 0.9672 | 0.1334 | 0.1846 | 0.0054 | 0.0412 | 0.0362 | 0.0447 |  | 0.8671 | 0.2274 | 0.7116 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
8 | 94.7781 | 2.7406 | 0.9556 | 0.1325 | 0.1806 | 0.0053 | 0.0406 | 0.036 | 0.0454 | 0.0031 | 0.8531 | 0.2291 | 0.7112 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -12.4
9 | 94.6636 | 2.7881 | 0.9727 | 0.1351 | 0.1866 | 0.005 | 0.042 | 0.0366 | 0.0456 |  | 0.8828 | 0.2419 | 0.7122 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -11.5 |  |  |  | 0,0000
10 | 95.0356 | 2.6356 | 0.897 | 0.1257 | 0.1641 | 0.005 | 0.0357 | 0.0306 | 0.0341 |  | 0.815 | 0.2216 | 0.7086 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -9.9 | -8.9 | <0,0001 | 0.0003
11 | 94.8865 | 2.6922 | 0.9268 | 0.1286 | 0.1718 | 0.0053 | 0.03803 | 0.033 | 0.0373 |  | 0.843 | 0.2375 | 0.71 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -9.6
12 | 95.17 | 2.5633 | 0.8596 | 0.1197 | 0.1525 | 0.00503 | 0.0327 | 0.0282 | 0.0328 |  | 0.8069 | 0.2293 | 0.7073 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -10.3
13 | 95.3253 | 2.5096 | 0.8357 | 0.116 | 0.1446 | 0.0043 | 0.0298 | 0.0254 | 0.0259 |  | 0.7633 | 0.2201 | 0.7058 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | 95.2741 | 2.5417 | 0.8633 | 0.1174 | 0.1531 | 0.0045 | 0.031 | 0.0265 | 0.0236 |  | 0.7422 | 0.2226 | 0.7065 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | 95.2494 | 2.5484 | 0.8748 | 0.1184 | 0.158 | 0.0048 | 0.0322 | 0.0271 | 0.0228 |  | 0.7418 | 0.2223 | 0.7067 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | 95.1326 | 2.6083 | 0.9059 | 0.1219 | 0.1669 | 0.0048 | 0.0344 | 0.0291 | 0.0237 |  | 0.745 | 0.2274 | 0.7079 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -11.5 | -8.9
17 | 95.1994 | 2.5865 | 0.891 | 0.1203 | 0.1614 | 0.0047 | 0.0328 | 0.0278 | 0.0226 | 0.0035 | 0.7262 | 0.2238 | 0.7072 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -10.7
18 | 95.5554 | 2.4221 | 0.7991 | 0.1098 | 0.1348 | 0.0045 | 0.0265 | 0.0221 | 0.0163 |  | 0.7062 | 0.2032 | 0.7037 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13.2
19 | 95.4821 | 2.435 | 0.7988 | 0.1108 | 0.137 | 0.0046 | 0.0282 | 0.0238 | 0.0204 |  | 0.7549 | 0.2044 | 0.7043 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -12.4
20 | 95.6086 | 2.3794 | 0.7693 | 0.1075 | 0.128 | 0.0044 | 0.026 | 0.0218 | 0.0181 |  | 0.7401 | 0.1968 | 0.7031 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | 94.9549 | 2.6374 | 0.8986 | 0.1253 | 0.1682 | 0.0054 | 0.0381 | 0.033 | 0.036 |  | 0.8753 | 0.2278 | 0.7093 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 94.7721 | 2.7161 | 0.9386 | 0.131 | 0.1802 | 0.0057 | 0.0416 | 0.0359 | 0.0405 |  | 0.9028 | 0.2355 | 0.711 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.8
23 | 94.7649 | 2.7197 | 0.9384 | 0.1312 | 0.1795 | 0.0055 | 0.0415 | 0.0363 | 0.0425 | 0.0055 | 0.893 | 0.242 | 0.7111 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.4
24 | 94.7926 | 2.7047 | 0.9325 | 0.13 | 0.1782 | 0.0056 | 0.0417 | 0.0366 | 0.0427 |  | 0.899 | 0.2364 | 0.7109 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13 | -7
25 | 95.1443 | 2.5634 | 0.8659 | 0.1206 | 0.1576 | 0.0054 | 0.0356 | 0.0309 | 0.0337 |  | 0.8259 | 0.2167 | 0.7076 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -13.2 |  | <0,0001 | <0,0002
26 | 95.6028 | 2.3974 | 0.7799 | 0.1085 | 0.127 | 0.0048 | 0.0259 | 0.0221 | 0.0186 |  | 0.7158 | 0.1972 | 0.7032 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -12.4 |  |  |  | 0,0000
27 | 95.5668 | 2.423 | 0.785 | 0.1098 | 0.1285 | 0.0049 | 0.026 | 0.022 | 0.0177 |  | 0.7166 | 0.1997 | 0.7035 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | 95.6742 | 2.3625 | 0.7593 | 0.1063 | 0.1231 | 0.0044 | 0.0244 | 0.02 | 0.0156 |  | 0.7164 | 0.1938 | 0.7024 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | 95.6998 | 2.3639 | 0.7537 | 0.1054 | 0.1205 | 0.0044 | 0.0233 | 0.0189 | 0.013 |  | 0.7049 | 0.1922 | 0.7021 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -13.2
30 | 95.9267 | 2.2719 | 0.708 | 0.0989 | 0.1062 | 0.0039 | 0.0192 | 0.0153 | 0.0071 | 0.0028 | 0.6585 | 0.1815 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -15.5 | -11.6
31 | 95.9012 | 2.2982 | 0.7182 | 0.1014 | 0.1079 | 0.0044 | 0.0192 | 0.015 | 0.0066 |  | 0.6442 | 0.1837 | 0.7002 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9143.0449 | 38.2801 | 10.6334
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. начальника Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Лебедько І.М. | [10 empty] | 2018-11-01 | р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2018-11-01 | р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2018-11-01 | р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9143.0449 | 38.2801 | 10.6334
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353
Одеська | ГРС Березівка | 9144.8363 | 38.2876 | 10.6354
Одеська | ГРС Гребеники | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9136.4289 | 38.2524 | 10.6257
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9142.0179 | 38.2758 | 10.6322
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9143.451 | 38.2818 | 10.6338
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9141.5163 | 38.2737 | 10.6316
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9143.0927 | 38.2803 | 10.6334
Одеська | ГРС с.Августовка | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321
Одеська | ГРС с.Дачне | 9142.7106 | 38.2787 | 10.633
Одеська | ГРС с.Дружба | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Одеська | ГРС с.Кошари | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333
Одеська | ГРС с.Маркове | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9142.5911 | 38.2782 | 10.6328
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9142.0179 | 38.2758 | 10.6322
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9142.8539 | 38.2793 | 10.6331
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 0 | 0 | 0
В.О. начальника Одеського ЛВУМГ |  | Лебедько І.М. |  |  | 2018-11-01 | р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2018-11-01 | р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2018-11-01 | р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата