## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8309.6399 | 34.7908 | 9.6641 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
2 | [13 empty] | 8309.6399 | 34.7908 | 9.6641 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
3 | [13 empty] | 8309.6399 | 34.7908 | 9.6641 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
4 | [13 empty] | 8309.6399 | 34.7908 | 9.6641 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
5 | 88.9611 | 5.3469 | 1.3309 | 0.1162 | 0.1996 | 0.0022 | 0.0575 | 0.0502 | 0.0999 | 0.0051 | 1.8088 | 2.0216 | 0.7589 | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571 | 5.9 | 3.1
6 | [13 empty] | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571
7 | [13 empty] | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571
8 | [13 empty] | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571
9 | [13 empty] | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571
10 | [13 empty] | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571
11 | [13 empty] | 8294.9748 | 34.7294 | 9.6471 | 9184.9385 | 38.4555 | 10.6821 | 11571.0568 | 48.4457 | 13.4571 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | 88.776 | 5.4159 | 1.3192 | 0.1125 | 0.1965 | 0.0022 | 0.0497 | 0.0425 | 0.0806 | 0.0044 | 1.7786 | 2.2218 | 0.7603 | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41 | 4.7 | -1.4
13 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
14 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
15 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
16 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
17 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
18 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
19 | 88.5041 | 5.5412 | 1.4408 | 0.1192 | 0.201 | 0.0013 | 0.0493 | 0.0424 | 0.0769 | 0.0045 | 1.8067 | 2.2125 | 0.7626 | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246 | 6 | -1.5
20 | [13 empty] | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246
21 | [13 empty] | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246
22 | [13 empty] | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246
23 | [13 empty] | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246
24 | [13 empty] | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246
25 | [13 empty] | 8295.357 | 34.731 | 9.6475 | 9184.7713 | 38.4548 | 10.6819 | 11543.0641 | 48.3285 | 13.4246
26 | 89.2894 | 5.2012 | 1.2398 | 0.0815 | 0.1351 | 0.0018 | 0.0356 | 0.0295 | 0.0588 | 0.0054 | 1.7322 | 2.1898 | 0.7546 | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858 | 1.4 | -5.8
27 | [13 empty] | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
28 | [13 empty] | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
29 | [13 empty] | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
30 | [13 empty] | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
31 | [13 empty] | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
[14 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655
Полтавська | ГРС Диканька | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата