## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №51 | [18 empty] | Маршрут №51
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ЛУБНИГАЗ", ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ", ПАТ "ЧЕРГНІГІВГАЗ", ДП "УКРАВТОГАЗ", ФОП Костюк Р.В.
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.6924 | 5.298 | 0.982 | 0.108 | 0.166 | 0.0033 | 0.043 | 0.033 | 0.042 | 0.0053 | 1.441 | 3.186 | 0.7631 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917 | -2.8 | -4.5
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
3 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
4 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
5 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
6 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
8 | 88.826 | 5.237 | 0.935 | 0.102 | 0.155 | 0.0031 | 0.041 | 0.032 | 0.042 | 0.0049 | 1.447 | 3.175 | 0.7617 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833 | -2.5 | -4.6
9 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833 |  |  | 0,0027 | ˂0,0002
10 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
11 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
12 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
13 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
14 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
15 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
16 | 88.7189 | 5.293 | 0.944 | 0.101 | 0.154 | 0.0031 | 0.041 | 0.032 | 0.041 | 0.01 | 1.473 | 3.189 | 0.7624 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778 | -2.3 | -3.7
17 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
18 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
19 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
20 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
21 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
22 | 88.7749 | 5.298 | 0.926 | 0.1 | 0.152 | 0.0032 | 0.041 | 0.032 | 0.041 | 0.0069 | 1.443 | 3.182 | 0.7619 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
23 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
24 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
25 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
26 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
27 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
28 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
29 | 88.7521 | 5.242 | 0.945 | 0.1 | 0.149 | 0.0031 | 0.039 | 0.03 | 0.038 | 0.0108 | 1.475 | 3.216 | 0.7622 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667 |  |  |  |  | відсут.
30 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
31 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8141.158 | 34.0854 | 9.4682 | 9017.7225 | 37.7554 | 10.4876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №51
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №51 |  | 9017.7225 | 37.7554 | 10.4876
Полтавська | АГНКС Лубни | 9017.9136 | 37.7562 | 10.4878
Полтавська | АГНКС Лубни-2 | 9018.0569 | 37.7568 | 10.488
Полтавська | Вишневе | 9018.0091 | 37.7566 | 10.4879
Полтавська | Гребінка | 9017.6031 | 37.7549 | 10.4875
Полтавська | Лубни | 9017.4836 | 37.7544 | 10.4873
Полтавська | Мгар | 0 | 0 | 0
Полтавська | Новаки | 9017.9136 | 37.7562 | 10.4878
Полтавська | Пирятин | 9018.033 | 37.7567 | 10.488
Полтавська | Чорнухи | 9017.5314 | 37.7546 | 10.4874
Чернігівська | Богдани | 9017.3881 | 37.754 | 10.4872
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата