## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
2 | 90.2277 | 4.8108 | 1.2011 | 0.1354 | 0.2045 | 0.0061 | 0.0684 | 0.0481 | 0.0387 | 0.0051 | 1.3896 | 1.8645 | 0.7493 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
3 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
4 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
5 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
6 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
7 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | 89.5689 | 5.1148 | 1.2825 | 0.1387 | 0.216 | 0.0064 | 0.0742 | 0.0533 | 0.0388 | 0.005 | 1.463 | 2.0384 | 0.7549 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -5.1 | -2.9
10 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
11 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
17 | 89.7117 | 5.058 | 1.2404 | 0.135 | 0.2147 | 0.0079 | 0.0733 | 0.0525 | 0.0362 | 0.0056 | 1.4493 | 2.0155 | 0.7536 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
18 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
19 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
20 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
21 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
22 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
23 | 89.8315 | 5.0552 | 1.1866 | 0.1239 | 0.1933 | 0.0049 | 0.0672 | 0.0478 | 0.0313 | 0.0055 | 1.4373 | 2.0154 | 0.7518 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -4 | -1.1
24 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
25 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
26 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
29 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
30 | 89.5669 | 5.1834 | 1.2102 | 0.1306 | 0.1991 | 0.0089 | 0.0624 | 0.0473 | 0.0518 | 0.0058 | 1.4764 | 2.0572 | 0.7543 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -5.1 | -2.2
31 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8282.1488 | 34.6757 | 9.6321 | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Тиндик В.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Рівненська | Дубровиця | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Рівненська | Федорівка | 9168.0999 | 38.385 | 10.6625
Головний інженер Рівненського ЛВУМГ |  | Тиндик В.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата