## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.2835 | 8.1834 | 0.1098 | 0.0075 | 0.0289 | 9e-05 | 0.0371 | 0.0392 | 0.1013 | 0.0057 | 2.0403 | 2.1632 | 0.7584 | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607 | 2.9 | 5.8
2 | [13 empty] | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607
3 | [13 empty] | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607
4 | [13 empty] | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607
5 | [13 empty] | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607
6 | [13 empty] | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607
7 | [13 empty] | 8231.7045 | 34.4645 | 9.5735 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018 | 11488.1056 | 48.0984 | 13.3607
8 | 86.7024 | 8.7589 | 0.0901 | 0.0042 | 0.0218 | 0.0001 | 0.0383 | 0.0413 | 0.1008 | 0.0046 | 2.035 | 2.2026 | 0.7618 | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768 | 6.3 | 1.9
9 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768
10 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768
11 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768
13 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768
14 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768
15 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387 | 11501.9348 | 48.1563 | 13.3768
16 | 86.9654 | 8.5122 | 0.1162 | 0.003 | 0.0076 | 5e-05 | 0.0068 | 0.0101 | 0.0861 | 0.0023 | 2.0411 | 2.2493 | 0.7591 | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11469.81 | 48.0218 | 13.3394 | -7.6 | 5.8
17 | [13 empty] | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11469.81 | 48.0218 | 13.3394
18 | [13 empty] | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11469.81 | 48.0218 | 13.3394
19 | [13 empty] | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11469.81 | 48.0218 | 13.3394
20 | [13 empty] | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11469.81 | 48.0218 | 13.3394
21 | [13 empty] | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11469.81 | 48.0218 | 13.3394
22 | 87.3759 | 8.2463 | 0.1585 | 0.0028 | 0.0068 | 2e-05 | 0.0062 | 0.0083 | 0.0766 | 0.0022 | 1.9358 | 2.1805 | 0.7563 | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625 | -9.2 | 5.8
23 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
24 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
25 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
26 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
27 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
28 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
29 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
30 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
31 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889 | 11489.682 | 48.105 | 13.3625
[14 empty] | 8233.5197 | 34.4721 | 9.5756 | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Полтавська | ГРС Більськ | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083
Полтавська | ГРС Батьки | 9112.7593 | 38.1533 | 10.5981
Сумська | ГРС Буди | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата