## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9147.2247 | 38.2976 | 10.6382 | 11551.5192 | 48.3639 | 13.4344
2 | 89.5956 | 5.0011 | 1.1329 | 0.1109 | 0.1842 | 0.0048 | 0.0564 | 0.0579 | 0.055 | 0.0071 | 1.7722 | 2.0219 | 0.7529 | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178 | -1.4 | -0.5
3 | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178
4 | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178
5 | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178
6 | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178
7 | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178
8 | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11537.2601 | 48.3042 | 13.4178
9 | 89.736 | 5.0029 | 1.1247 | 0.123 | 0.1918 | 0.0007 | 0.056 | 0.0416 | 0.068 | 0.0084 | 1.6047 | 2.0422 | 0.7525 | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366 | -2.6 | -0.6
10 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
11 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
12 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
13 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
14 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
15 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
16 | [13 empty] | 8248.8775 | 34.5364 | 9.5934 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11553.3583 | 48.3716 | 13.4366
17 | 89.7899 | 4.9713 | 1.1366 | 0.1267 | 0.1981 | 0.0014 | 0.0584 | 0.0427 | 0.0664 | 0.0079 | 1.6 | 2.0006 | 0.7522 | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11563.7004 | 48.4149 | 13.4486 | -4.3 | -2.9
18 | [13 empty] | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11563.7004 | 48.4149 | 13.4486
19 | [13 empty] | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11563.7004 | 48.4149 | 13.4486
20 | [13 empty] | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11563.7004 | 48.4149 | 13.4486
21 | [13 empty] | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11563.7004 | 48.4149 | 13.4486
22 | [13 empty] | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11563.7004 | 48.4149 | 13.4486
23 | 89.7163 | 5.0121 | 1.1438 | 0.1283 | 0.1994 | 0.0014 | 0.0586 | 0.0438 | 0.0704 | 0.0082 | 1.6153 | 2.0024 | 0.7528 | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494 | -3.3 | -1.4
24 | [13 empty] | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
25 | [13 empty] | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494 |  |  | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
26 | [13 empty] | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
27 | [13 empty] | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
28 | [13 empty] | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
29 | [13 empty] | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
30 | 89.7723 | 4.9877 | 1.1276 | 0.1238 | 0.1918 | 0.0011 | 0.0562 | 0.0416 | 0.06 | 0.0081 | 1.6127 | 2.0169 | 0.752 | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391 | -4.2 | -0.5
31 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9133.5866 | 38.2405 | 10.6224
Тернопільська | Августівка | 9134.5659 | 38.2446 | 10.6235
Тернопільська | Бережани | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Тернопільська | В.Ходачків | 9135.0436 | 38.2466 | 10.6241
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9134.5181 | 38.2444 | 10.6234
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9135.1153 | 38.2469 | 10.6241
Тернопільська | Жуків | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Тернопільська | Заруддя | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9133.8016 | 38.2414 | 10.6226
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247
Тернопільська | Зборів | 9135.5452 | 38.2487 | 10.6246
Тернопільська | Козівка | 9135.2108 | 38.2473 | 10.6243
Тернопільська | Козлів | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227
Тернопільська | Козова | 9133.8971 | 38.2418 | 10.6227
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Тернопільська | Криве | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Тернопільська | Озерна | 9135.163 | 38.2471 | 10.6242
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Тернопільська | Підволочиськ | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Тернопільська | Підгайці | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241
Тернопільська | Почаїв | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238
Тернопільська | Саранчуки | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Тернопільська | Скалат | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233
Тернопільська | Сороцьке | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244
Тернопільська | Стриївка | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9135.378 | 38.248 | 10.6244
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9134.5181 | 38.2444 | 10.6234
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9147.2247 | 38.2976 | 10.6382
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата