## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8282.3399 | 34.6765 | 9.6324 | 9171.6587 | 38.3999 | 10.6666 | 11569.1699 | 48.4378 | 13.4549
2 | 89.5201 | 5.0185 | 1.1487 | 0.1255 | 0.1932 | 0.0072 | 0.0524 | 0.0581 | 0.0511 | 0.0066 | 1.7655 | 2.053 | 0.7538 | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161 | -1 | -0.5
3 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161
4 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161
5 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161
6 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161
7 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161
8 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11535.7793 | 48.298 | 13.4161
9 | 89.7934 | 4.9925 | 1.1369 | 0.1296 | 0.2004 | 0.0014 | 0.0585 | 0.0434 | 0.0807 | 0.0079 | 1.567 | 1.9884 | 0.7525 | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623 | -0.6 | 1.6
10 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
11 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
12 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
13 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
14 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
15 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
16 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9149.6132 | 38.3076 | 10.641 | 11575.4516 | 48.4641 | 13.4623
17 | 89.7862 | 4.9667 | 1.1313 | 0.1268 | 0.1979 | 0.0022 | 0.0526 | 0.0399 | 0.0695 | 0.008 | 1.6119 | 2.007 | 0.7521 | 8251.0749 | 34.5456 | 9.596 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436 | -0.5 | 0.2
18 | [13 empty] | 8251.0749 | 34.5456 | 9.596 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
19 | [13 empty] | 8251.0749 | 34.5456 | 9.596 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
20 | [13 empty] | 8251.0749 | 34.5456 | 9.596 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
21 | [13 empty] | 8251.0749 | 34.5456 | 9.596 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
22 | [13 empty] | 8251.0749 | 34.5456 | 9.596 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436 |  |  | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
23 | 89.7804 | 5.0066 | 1.1301 | 0.1266 | 0.1967 | 0.0008 | 0.0574 | 0.043 | 0.058 | 0.008 | 1.5965 | 1.9959 | 0.7519 | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449 | -1.8 | -0.4
24 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
25 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
26 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
27 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
28 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
29 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
30 | 89.7037 | 5.0037 | 1.1635 | 0.1296 | 0.2029 | 0.0005 | 0.06 | 0.0439 | 0.0675 | 0.0079 | 1.6116 | 2.005 | 0.753 | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511 | -2.9 | -0.6
31 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8254.586 | 34.5603 | 9.6001 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Тернопільська | Будилів | 9138.483 | 38.261 | 10.6281
Тернопільська | Горинка, замер | 9138.9607 | 38.263 | 10.6286
Тернопільська | Дедеркали | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281
Тернопільська | Колодне | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Тернопільська | Коханівка | 9138.6263 | 38.2616 | 10.6282
Тернопільська | Кременець, замер | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9139.3906 | 38.2648 | 10.6291
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9139.0801 | 38.2635 | 10.6288
Тернопільська | Мшанець | 9138.6979 | 38.2619 | 10.6283
Тернопільська | Нестерівці | 9138.4113 | 38.2607 | 10.628
Тернопільська | Шумськ | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282
Хмельницька | Карасиха | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Хмельницька | Курянка | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата