## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
3 | 89.1304 | 5.1289 | 1.016 | 0.1135 | 0.1932 | 0.003 | 0.0475 | 0.0366 | 0.0529 | 0.0031 | 1.6253 | 2.6497 | 0.7583 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -8.7 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
9 | 89.1867 | 5.0833 | 1.041 | 0.1134 | 0.1905 | 0.0035 | 0.0474 | 0.0372 | 0.0532 | 0.0031 | 1.6103 | 2.6303 | 0.758 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -8.8 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
11 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
12 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
13 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
14 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
15 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
16 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
17 | 89.1253 | 5.1314 | 1.0422 | 0.1146 | 0.1939 | 0.0033 | 0.0477 | 0.0376 | 0.0482 | 0.0032 | 1.5879 | 2.6648 | 0.7585 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -8.4 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
23 | 89.1694 | 5.1091 | 1.0311 | 0.1142 | 0.1745 | 0.0039 | 0.0481 | 0.0386 | 0.0629 | 0.0023 | 1.6117 | 2.6342 | 0.7581 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -8.8 | -8.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
29 | 89.2868 | 5.0459 | 0.9967 | 0.1086 | 0.1624 | 0.0039 | 0.0439 | 0.0339 | 0.0519 | 0.0019 | 1.5883 | 2.6758 | 0.7569 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -8.4 | -9 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
31 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8187.112 | 34.2778 | 9.5216 | 9064.6318 | 37.9518 | 10.5422
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9064.6318 | 37.9518 | 10.5422
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9064.8468 | 37.9527 | 10.5424
Чернігівська | Дорогінка | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419
Чернігівська | Коломийцівка | 9064.4885 | 37.9512 | 10.542
Чернігівська | Ніжин-400 | 9064.3691 | 37.9507 | 10.5419
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата