## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №192 | [18 empty] | Маршрут №192
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Київавтогаз", ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
2 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
3 | 89.2121 | 5.0908 | 0.9996 | 0.1113 | 0.1772 | 0.0034 | 0.045 | 0.0343 | 0.0474 | 0.0038 | 1.6414 | 2.6338 | 0.7572 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -8.8 | -8.5 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
5 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
6 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
7 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
8 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
9 | 89.1648 | 5.1158 | 1.0447 | 0.1157 | 0.1882 | 0.0039 | 0.0476 | 0.0378 | 0.0551 | 0.0033 | 1.5669 | 2.6561 | 0.7584 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 | -8.4 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
12 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
16 | 89.1819 | 5.1135 | 1.0294 | 0.1121 | 0.1837 | 0.0034 | 0.0441 | 0.0339 | 0.049 | 0.0031 | 1.585 | 2.6609 | 0.7578 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -8.6 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
18 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
19 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
20 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
21 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
22 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
23 | 89.2027 | 5.0891 | 1.0357 | 0.1154 | 0.1742 | 0.0039 | 0.0471 | 0.0373 | 0.0597 | 0.0036 | 1.5881 | 2.6432 | 0.7579 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -8.4 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
28 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
29 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
30 | 89.1622 | 5.0775 | 1.0036 | 0.1092 | 0.1628 | 0.0039 | 0.0438 | 0.0342 | 0.0566 | 0.0022 | 1.5985 | 2.7455 | 0.7582 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 | -8.7 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №192
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №192 |  | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Чернігівська | АГНКС Носівка | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54
Чернігівська | Лихачів | 9063.3421 | 37.9464 | 10.5407
Чернігівська | Мрин | 9063.1749 | 37.9457 | 10.5405
Чернігівська | Носівка | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата