## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.0507 | 33.3397 | 9.261 | 8835.7697 | 36.9936 | 10.276 | 11823.3975 | 49.5022 | 13.7506
2 | [13 empty] | 7963.0507 | 33.3397 | 9.261 | 8835.7697 | 36.9936 | 10.276 | 11823.3975 | 49.5022 | 13.7506
3 | [13 empty] | 7963.0507 | 33.3397 | 9.261 | 8835.7697 | 36.9936 | 10.276 | 11823.3975 | 49.5022 | 13.7506
4 | [13 empty] | 7963.0507 | 33.3397 | 9.261 | 8835.7697 | 36.9936 | 10.276 | 11823.3975 | 49.5022 | 13.7506
5 | 99.2563 | 0.1674 | 0.0343 | 0.01 | 0.0034 | 6.35e-05 | 0.001 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0098 | 0.4638 | 0.0501 | 0.6729 | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444 | -12.2 | -23
6 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444
7 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444
8 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444
9 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444
10 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444 |  |  | 0,00007 | 0,0002 | 0,000
11 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.4051 | 36.9837 | 10.2733 | 11818.0712 | 49.4799 | 13.7444
12 | 99.275 | 0.1534 | 0.0304 | 0.0097 | 0.0037 | 5.5727e-05 | 0.0042 | 0.001 | 0.0035 | 0.0136 | 0.4491 | 0.0563 | 0.6729 | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.429 | 36.9838 | 10.2733 | 11818.1907 | 49.4804 | 13.7446 | -12.8 | -22
13 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.429 | 36.9838 | 10.2733 | 11818.1907 | 49.4804 | 13.7446
14 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.429 | 36.9838 | 10.2733 | 11818.1907 | 49.4804 | 13.7446
15 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.429 | 36.9838 | 10.2733 | 11818.1907 | 49.4804 | 13.7446
16 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.429 | 36.9838 | 10.2733 | 11818.1907 | 49.4804 | 13.7446
17 | [13 empty] | 7960.9727 | 33.331 | 9.2586 | 8833.429 | 36.9838 | 10.2733 | 11818.1907 | 49.4804 | 13.7446
18 | 99.2572 | 0.17 | 0.0411 | 0.0128 | 0.0043 | 4.0386e-05 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0068 | 0.443 | 0.0627 | 0.673 | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463 | -14.8 | -22
19 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
20 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
21 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
22 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
23 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
24 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
25 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754 | 11819.6715 | 49.4866 | 13.7463
26 | 98.7664 | 0.4696 | 0.131 | 0.0245 | 0.0181 | 0.0002 | 0.0063 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0076 | 0.4979 | 0.0713 | 0.6769 | 7995.2471 | 33.4745 | 9.2985 | 8869.9485 | 37.1367 | 10.3158 | 11831.5422 | 49.5363 | 13.7601 | -10 | -21.5
27 | [13 empty] | 7995.2471 | 33.4745 | 9.2985 | 8869.9485 | 37.1367 | 10.3158 | 11831.5422 | 49.5363 | 13.7601
28 | [13 empty] | 7995.2471 | 33.4745 | 9.2985 | 8869.9485 | 37.1367 | 10.3158 | 11831.5422 | 49.5363 | 13.7601
29 | [13 empty] | 7995.2471 | 33.4745 | 9.2985 | 8869.9485 | 37.1367 | 10.3158 | 11831.5422 | 49.5363 | 13.7601
30 | [13 empty] | 7995.2471 | 33.4745 | 9.2985 | 8869.9485 | 37.1367 | 10.3158 | 11831.5422 | 49.5363 | 13.7601
31 | [13 empty] | 7995.2471 | 33.4745 | 9.2985 | 8869.9485 | 37.1367 | 10.3158 | 11831.5422 | 49.5363 | 13.7601
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7968.7113 | 33.3634 | 9.2676 | 8841.6931 | 37.0184 | 10.2829
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8841.6931 | 37.0184 | 10.2829
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8841.6931 | 37.0184 | 10.2829
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата