## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
6 | 89.581 | 5.0541 | 1.1285 | 0.1243 | 0.1895 | 0.004 | 0.051 | 0.0392 | 0.0537 | 0.007 | 1.8 | 1.9675 | 0.7524 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -3.2 | -4.9
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
13 | 89.4135 | 5.1278 | 1.1383 | 0.1269 | 0.194 | 0.004 | 0.0504 | 0.0391 | 0.0531 | 0.0053 | 1.7752 | 2.0724 | 0.7541 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
17 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
18 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
19 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
21 | 90.2143 | 4.7524 | 1.056 | 0.1202 | 0.177 | 0.0037 | 0.0467 | 0.0356 | 0.0483 | 0.0041164 | 1.6419 | 1.8999 | 0.7475 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
27 | 91.0366 | 4.3979 | 1.0163 | 0.1204 | 0.1699 | 0.0035 | 0.0433 | 0.0329 | 0.0422 | 0.0054 | 1.5163 | 1.6154 | 0.7406 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -8.5 | -9.9
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 |  |  | < 0,001 | < 0,001 | не виявл.
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9129.1202 | 38.2218 | 10.6172
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник службиі ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 9129.1202 | 38.2218 | 10.6172
Волинська | Локачі | 9129.1202 | 38.2218 | 10.6172
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник службиі ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата