## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8327.2668 | 34.8646 | 9.6846 | 9219.0696 | 38.5984 | 10.7218 | 11802.6418 | 49.4153 | 13.7265
2 | [13 empty] | 8327.2668 | 34.8646 | 9.6846 | 9219.0696 | 38.5984 | 10.7218 | 11802.6418 | 49.4153 | 13.7265
3 | [13 empty] | 8327.2668 | 34.8646 | 9.6846 | 9219.0696 | 38.5984 | 10.7218 | 11802.6418 | 49.4153 | 13.7265
4 | [13 empty] | 8327.2668 | 34.8646 | 9.6846 | 9219.0696 | 38.5984 | 10.7218 | 11802.6418 | 49.4153 | 13.7265
5 | [13 empty] | 8327.2668 | 34.8646 | 9.6846 | 9219.0696 | 38.5984 | 10.7218 | 11802.6418 | 49.4153 | 13.7265
6 | 91.7554 | 3.6033 | 1.0562 | 0.268 | 0.283 | 0 | 0.1072 | 0.0655 | 0.1738 | 0.007 | 2.5921 | 0.0886 | 0.7346 | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238 | -9.3 | -1.5 | 0 | 0.001
7 | [13 empty] | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
8 | [13 empty] | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
9 | [13 empty] | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
10 | [13 empty] | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
11 | [13 empty] | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
12 | [13 empty] | 8323.9946 | 34.8509 | 9.6808 | 9215.5347 | 38.5836 | 10.7177 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
13 | 94.272 | 2.937 | 1.047 | 0.1728 | 0.221 | 0.0003 | 0.0518 | 0.0429 | 0.1539 | 0.0042 | 0.8497 | 0.2475 | 0.7186 | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315 | -9.4 | -2.8 |  |  | відсутні
14 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315
15 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315
16 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315
17 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315
18 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315
19 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9252.3647 | 38.7378 | 10.7605 | 11978.9101 | 50.1533 | 13.9315
20 | 94.1143 | 2.9853 | 1.0531 | 0.1683 | 0.2162 | 0.0003 | 0.0509 | 0.0432 | 0.2461 | 0.0044 | 0.8686 | 0.2494 | 0.7216 | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486 | -11.1 | -3.7 | 0.0001 | 0.001
21 | [13 empty] | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486
22 | [13 empty] | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486
23 | [13 empty] | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486
24 | [13 empty] | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486
25 | [13 empty] | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486
26 | [13 empty] | 8382.4879 | 35.0958 | 9.7488 | 9283.0564 | 38.8663 | 10.7962 | 11993.5991 | 50.2148 | 13.9486
27 | 94.0085 | 3.0567 | 1.0592 | 0.1695 | 0.214 | 0 | 0.0486 | 0.0398 | 0.1846 | 0.0065 | 0.9522 | 0.2604 | 0.7206 | 8359.3199 | 34.9988 | 9.7219 | 9257.9298 | 38.7611 | 10.767 | 11968.7352 | 50.1107 | 13.9196 | -10.9 | -3.4 |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8359.3199 | 34.9988 | 9.7219 | 9257.9298 | 38.7611 | 10.767 | 11968.7352 | 50.1107 | 13.9196
29 | [13 empty] | 8359.3199 | 34.9988 | 9.7219 | 9257.9298 | 38.7611 | 10.767 | 11968.7352 | 50.1107 | 13.9196
30 | [13 empty] | 8359.3199 | 34.9988 | 9.7219 | 9257.9298 | 38.7611 | 10.767 | 11968.7352 | 50.1107 | 13.9196
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8355.9999 | 34.9849 | 9.718 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата