## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №691 | [18 empty] | Маршрут №691
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ"Дніпрогаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.0863 | 3.023 | 1.0561 | 0.1636 | 0.2175 | 0.0025 | 0.0578 | 0.0444 | 0.0492 | 0.0024 | 1.0469 | 0.2504 | 0.7171 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 |  |  |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | 94.5232 | 2.8383 | 0.9832 | 0.1509 | 0.1906 | 0.0021 | 0.0453 | 0.0351 | 0.0426 | 0.0022 | 0.935 | 0.2513 | 0.7132 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -13.2 | -8.2 | <0,0001 | 0,0020
6 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | 94.6623 | 2.7644 | 0.9416 | 0.1458 | 0.1823 | 0.0021 | 0.0458 | 0.0357 | 0.0441 | 0.0029 | 0.9261 | 0.2469 | 0.712 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
9 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
10 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
12 | 94.6783 | 2.7947 | 0.9741 | 0.1466 | 0.187 | 0.002 | 0.0452 | 0.0359 | 0.0406 | 0.0024 | 0.8356 | 0.2575 | 0.7122 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -11.5 | -6.9 | <0,0001 | 0,0025
13 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | 95.3553 | 2.4701 | 0.8099 | 0.1229 | 0.141 | 0.0016 | 0.0308 | 0.0239 | 0.0299 | 0.003 | 0.7858 | 0.2257 | 0.7056 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | 95.4966 | 2.3627 | 0.7699 | 0.1148 | 0.1328 | 0.0014 | 0.0275 | 0.0218 | 0.0283 | 0.0026 | 0.8322 | 0.2095 | 0.7041 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -15.5 | -12.4 | <0,0001 | 0,0021
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
27 | 95.4789 | 2.3731 | 0.7781 | 0.1165 | 0.1345 | 0.0015 | 0.0292 | 0.0231 | 0.0302 | 0.0029 | 0.8157 | 0.2165 | 0.7044 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.9 | -15 | <0,0001 | 0,0022
28 | 95.3942 | 2.4245 | 0.7999 | 0.1193 | 0.1388 | 0.0016 | 0.0301 | 0.0239 | 0.0299 | 0.003 | 0.8146 | 0.2201 | 0.7052 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  |  |  | відсутні
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | 95.8927 | 2.1709 | 0.6984 | 0.1062 | 0.1151 | 0.0013 | 0.0239 | 0.0181 | 0.0213 | 0.0027 | 0.7563 | 0.1929 | 0.7007 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.9095 | 34.5156 | 9.5877 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №691
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №691 |  | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226
Дніпропетровська | ГРС м.Дніпродзержинськ ВО "АЗОТ" 1 (Дніпрогаз) | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ПХЗ | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ТЕЦ(ДХК) | 9116.7958 | 38.1702 | 10.6028
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, побут | 9138.6741 | 38.2618 | 10.6283
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, цех 1-Б | 9137.1454 | 38.2554 | 10.6265
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата