## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "МЕТАН-АВТО", ТОВ "ДАГ", АГНКС-3 м. Дніпро РВУ "Харківавтогаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Перещепине-Дніпро
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8845.4429 | 37.0341 | 10.2873 | 9778.8527 | 40.9421 | 11.3728 | 12113.1892 | 50.7155 | 14.0876
2 | [13 empty] | 8845.4429 | 37.0341 | 10.2873 | 9778.8527 | 40.9421 | 11.3728 | 12113.1892 | 50.7155 | 14.0876
3 | [13 empty] | 8845.4429 | 37.0341 | 10.2873 | 9778.8527 | 40.9421 | 11.3728 | 12113.1892 | 50.7155 | 14.0876
4 | [13 empty] | 8845.4429 | 37.0341 | 10.2873 | 9778.8527 | 40.9421 | 11.3728 | 12113.1892 | 50.7155 | 14.0876
5 | 87.4736 | 5.9405 | 2.7432 | 0.3059 | 0.6209 | 0.0073 | 0.1458 | 0.142 | 0.2285 | 0.0028 | 1.8331 | 0.5564 | 0.7809 | 8821.3434 | 36.9332 | 10.2592 | 9753.4395 | 40.8357 | 11.3433 | 12112.8787 | 50.7142 | 14.0873 | 3.1 | 1.2 | 0,0001 | 0,0009 | відсутні
6 | [13 empty] | 8821.3434 | 36.9332 | 10.2592 | 9753.4395 | 40.8357 | 11.3433 | 12112.8787 | 50.7142 | 14.0873
7 | [13 empty] | 8821.3434 | 36.9332 | 10.2592 | 9753.4395 | 40.8357 | 11.3433 | 12112.8787 | 50.7142 | 14.0873
8 | 87.4475 | 5.9353 | 2.7107 | 0.3057 | 0.6337 | 0.0076 | 0.1449 | 0.1361 | 0.233 | 0.0014 | 1.8816 | 0.5624 | 0.781 | 8814.8707 | 36.9061 | 10.2517 | 9746.3458 | 40.806 | 11.335 | 12103.3488 | 50.6743 | 14.0762
9 | [13 empty] | 8814.8707 | 36.9061 | 10.2517 | 9746.3458 | 40.806 | 11.335 | 12103.3488 | 50.6743 | 14.0762
10 | [13 empty] | 8814.8707 | 36.9061 | 10.2517 | 9746.3458 | 40.806 | 11.335 | 12103.3488 | 50.6743 | 14.0762
11 | [13 empty] | 8814.8707 | 36.9061 | 10.2517 | 9746.3458 | 40.806 | 11.335 | 12103.3488 | 50.6743 | 14.0762
12 | 87.4974 | 5.954 | 2.7256 | 0.2982 | 0.599 | 0.0071 | 0.1378 | 0.1313 | 0.1868 | 0.0021 | 1.9111 | 0.5496 | 0.7789 | 8791.2727 | 36.8073 | 10.2243 | 9721.0042 | 40.6999 | 11.3055 | 12088.206 | 50.6109 | 14.0586 | 0.6 | -1.5 | 0.0001 | 0.0008
13 | [13 empty] | 8791.2727 | 36.8073 | 10.2243 | 9721.0042 | 40.6999 | 11.3055 | 12088.206 | 50.6109 | 14.0586
14 | 87.7569 | 5.8365 | 2.6676 | 0.295 | 0.5939 | 0.0071 | 0.1335 | 0.1268 | 0.189 | 0.0011 | 1.8508 | 0.5418 | 0.7768 | 8779.211 | 36.7568 | 10.2102 | 9708.2976 | 40.6467 | 11.2908 | 12088.397 | 50.6117 | 14.0588
15 | [13 empty] | 8779.211 | 36.7568 | 10.2102 | 9708.2976 | 40.6467 | 11.2908 | 12088.397 | 50.6117 | 14.0588
16 | [13 empty] | 8779.211 | 36.7568 | 10.2102 | 9708.2976 | 40.6467 | 11.2908 | 12088.397 | 50.6117 | 14.0588
17 | [13 empty] | 8779.211 | 36.7568 | 10.2102 | 9708.2976 | 40.6467 | 11.2908 | 12088.397 | 50.6117 | 14.0588
18 | [13 empty] | 8779.211 | 36.7568 | 10.2102 | 9708.2976 | 40.6467 | 11.2908 | 12088.397 | 50.6117 | 14.0588
19 | 87.6224 | 5.8962 | 2.6897 | 0.2967 | 0.6092 | 0.0072 | 0.137 | 0.1286 | 0.2086 | 0.0014 | 1.8586 | 0.5444 | 0.7785 | 8795.4047 | 36.8246 | 10.2291 | 9725.5901 | 40.7191 | 11.3109 | 12096.8283 | 50.647 | 14.0686
20 | [13 empty] | 8795.4047 | 36.8246 | 10.2291 | 9725.5901 | 40.7191 | 11.3109 | 12096.8283 | 50.647 | 14.0686
21 | 88.7406 | 5.6587 | 2.4246 | 0.2649 | 0.5357 | 0.0057 | 0.1287 | 0.1211 | 0.1614 | 0.0039 | 1.4709 | 0.4838 | 0.7678 | 8744.8649 | 36.613 | 10.1703 | 9672.829 | 40.4982 | 11.2495 | 12115.3866 | 50.7247 | 14.0902 |  |  |  |  | .
22 | [13 empty] | 8744.8649 | 36.613 | 10.1703 | 9672.829 | 40.4982 | 11.2495 | 12115.3866 | 50.7247 | 14.0902
23 | [13 empty] | 8744.8649 | 36.613 | 10.1703 | 9672.829 | 40.4982 | 11.2495 | 12115.3866 | 50.7247 | 14.0902
24 | [13 empty] | 8744.8649 | 36.613 | 10.1703 | 9672.829 | 40.4982 | 11.2495 | 12115.3866 | 50.7247 | 14.0902
25 | [13 empty] | 8744.8649 | 36.613 | 10.1703 | 9672.829 | 40.4982 | 11.2495 | 12115.3866 | 50.7247 | 14.0902
26 | 88.4827 | 5.6416 | 2.5124 | 0.3192 | 0.5942 | 0.0055 | 0.1418 | 0.1217 | 0.1744 | 0.0051 | 1.529 | 0.4725 | 0.7715 | 8779.0916 | 36.7563 | 10.2101 | 9709.3725 | 40.6512 | 11.292 | 12131.3176 | 50.7914 | 14.1087 |  |  | 0.0001 | 0.0005 | відсутні
27 | [13 empty] | 8779.0916 | 36.7563 | 10.2101 | 9709.3725 | 40.6512 | 11.292 | 12131.3176 | 50.7914 | 14.1087
28 | 87.4354 | 6.0019 | 2.7137 | 0.3291 | 0.6157 | 0.0058 | 0.148 | 0.1273 | 0.1765 | 0.0014 | 1.8878 | 0.5576 | 0.7797 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 9731.3702 | 40.7433 | 11.3176 | 12095.1803 | 50.6401 | 14.0667
29 | [13 empty] | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 9731.3702 | 40.7433 | 11.3176 | 12095.1803 | 50.6401 | 14.0667
30 | [13 empty] | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 9731.3702 | 40.7433 | 11.3176 | 12095.1803 | 50.6401 | 14.0667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8779.7126 | 36.7589 | 10.2108 | 9709.3725 | 40.6512 | 11.292
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .12.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9709.3725 | 40.6512 | 11.292
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9722.1746 | 40.7048 | 11.3069
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9707.6528 | 40.644 | 11.29
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9726.6888 | 40.7237 | 11.3121
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9724.3003 | 40.7137 | 11.3094
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .12.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .12.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .12.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата