## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС,ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ", "Новопсков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелинка-Слов`янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.0902 | 3.0735 | 0.9271 | 0.1379 | 0.1791 | 0.0049 | 0.0423 | 0.0331 | 0.1278 |  | 1.0911 | 0.293 | 0.7177 | 8304.4092 | 34.7689 | 9.658 | 9198.5766 | 38.5126 | 10.6979 | 11916.3325 | 49.8913 | 13.8587
2 | 94.0359 | 3.0569 | 0.9383 | 0.1417 | 0.1845 | 0.0048 | 0.0448 | 0.0355 | 0.125 |  | 1.1294 | 0.3032 | 0.7182 | 8302.8328 | 34.7623 | 9.6562 | 9196.7375 | 38.5049 | 10.6958 | 11909.5731 | 49.863 | 13.8508
3 | 93.1135 | 3.3726 | 0.8605 | 0.104 | 0.1439 | 0.0014 | 0.0363 | 0.029 | 0.095 |  | 1.9833 | 0.2605 | 0.7201 | 8218.4008 | 34.4088 | 9.558 | 9103.7787 | 38.1157 | 10.5877 | 11773.837 | 49.2947 | 13.693
4 | 93.0429 | 3.5332 | 0.7156 | 0.0598 | 0.0739 |  | 0.0157 | 0.0114 | 0.0361 |  | 2.2665 | 0.2449 | 0.7157 | 8137.4082 | 34.0697 | 9.4638 | 9016.17 | 37.7489 | 10.4858 | 11696.7614 | 48.972 | 13.6033
5 | 93.2165 | 3.5084 | 0.7275 | 0.0664 | 0.0825 |  | 0.0175 | 0.0127 | 0.0265 |  | 2.0944 | 0.2476 | 0.7148 | 8151.094 | 34.127 | 9.4797 | 9031.3606 | 37.8125 | 10.5035 | 11723.1061 | 49.0823 | 13.634
6 | 93.1167 | 3.4566 | 0.7549 | 0.0787 | 0.1027 | 0.0007 | 0.0219 | 0.016 | 0.0352 |  | 2.151 | 0.2656 | 0.7164 | 8156.4203 | 34.1493 | 9.4859 | 9036.8302 | 37.8354 | 10.5098 | 11717.3499 | 49.0582 | 13.6273
7 | 93.3191 | 3.3165 | 0.7772 | 0.0852 | 0.1126 | 0.0011 | 0.0245 | 0.018 | 0.0419 |  | 2.0176 | 0.2863 | 0.7161 | 8166.0936 | 34.1898 | 9.4972 | 9047.5543 | 37.8803 | 10.5223 | 11734.1169 | 49.1284 | 13.6468
8 | 93.6296 | 2.9526 | 0.7121 | 0.0749 | 0.0903 | 0.0001 | 0.0188 | 0.0132 | 0.03 |  | 2.1624 | 0.316 | 0.713 | 8108.1973 | 33.9474 | 9.4298 | 8985.0006 | 37.6184 | 10.4496 | 11678.1792 | 48.8942 | 13.5817 | -17.1 | -13.8
9 | 93.9924 | 2.8394 | 0.5973 | 0.0529 | 0.0598 |  | 0.0127 | 0.0088 | 0.015 |  | 2.1671 | 0.2546 | 0.7086 | 8073.8035 | 33.8034 | 9.3898 | 8948.3378 | 37.4649 | 10.4069 | 11666.3563 | 48.8447 | 13.568
10 | 93.1085 | 3.1264 | 0.6059 | 0.0383 | 0.0481 |  | 0.0106 | 0.0076 | 0.0122 |  | 2.7572 | 0.2852 | 0.713 | 8036.4958 | 33.6472 | 9.3464 | 8906.4442 | 37.2895 | 10.3582 | 11575.5949 | 48.4647 | 13.4624
11 | 93.7507 | 2.8376 | 0.5827 | 0.0461 | 0.052 |  | 0.0111 | 0.0077 | 0.0119 |  | 2.4042 | 0.296 | 0.7097 | 8045.142 | 33.6834 | 9.3565 | 8916.7862 | 37.3328 | 10.3702 | 11616.6764 | 48.6367 | 13.5102
12 | 93.5586 | 2.8817 | 0.5794 | 0.0435 | 0.0497 |  | 0.0109 | 0.0076 | 0.0114 |  | 2.5232 | 0.334 | 0.7108 | 8033.7729 | 33.6358 | 9.3433 | 8904.1035 | 37.2797 | 10.3555 | 11590.7138 | 48.528 | 13.48
13 | 93.7853 | 2.7833 | 0.5686 | 0.0454 | 0.0509 |  | 0.0109 | 0.0075 | 0.011 |  | 2.4213 | 0.3158 | 0.7094 | 8036.2808 | 33.6463 | 9.3462 | 8907.1846 | 37.2926 | 10.3591 | 11606.0477 | 48.5922 | 13.4978 | -17.6 | -13.4
14 | 93.701 | 2.887 | 0.5966 | 0.0503 | 0.059 |  | 0.0126 | 0.0088 | 0.0121 |  | 2.3688 | 0.3038 | 0.7103 | 8054.9347 | 33.7244 | 9.3679 | 8927.3671 | 37.3771 | 10.3825 | 11625.1793 | 48.6723 | 13.5201
15 | 93.4413 | 3.0274 | 0.6407 | 0.056 | 0.0686 |  | 0.014 | 0.0098 | 0.0135 |  | 2.4527 | 0.276 | 0.7121 | 8068.6444 | 33.7818 | 9.3838 | 8941.8412 | 37.4377 | 10.3994 | 11629.2874 | 48.6895 | 13.5249
16 | 92.7796 | 3.1466 | 0.676 | 0.0561 | 0.079 | 0 | 0.0166 | 0.0121 | 0.0166 |  | 2.9489 | 0.2685 | 0.716 | 8045.5958 | 33.6853 | 9.357 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11563.9392 | 48.4159 | 13.4489
17 | 92.03 | 3.3884 | 0.8049 | 0.0775 | 0.1222 | 0 | 0.02 | 0.0147 | 0.0191 |  | 3.2438 | 0.2794 | 0.7219 | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8937.1598 | 37.4181 | 10.3939 | 11544.115 | 48.3329 | 13.4258
18 | 92.0386 | 3.4153 | 0.7118 | 0.0649 | 0.0997 |  | 0.0175 | 0.0128 | 0.0227 |  | 3.3551 | 0.2616 | 0.7207 | 8042.8968 | 33.674 | 9.3539 | 8911.5316 | 37.3108 | 10.3641 | 11520.4931 | 48.234 | 13.3983
19 | 91.9083 | 3.5551 | 0.7336 | 0.063 | 0.093 |  | 0.017 | 0.0125 | 0.0245 |  | 3.2613 | 0.3317 | 0.722 | 8055.1257 | 33.7252 | 9.3681 | 8924.692 | 37.3659 | 10.3794 | 11526.9897 | 48.2612 | 13.4059
20 | 91.948 | 3.5354 | 0.7498 | 0.0632 | 0.0939 |  | 0.0172 | 0.0126 | 0.0276 |  | 3.1672 | 0.3851 | 0.7224 | 8060.5714 | 33.748 | 9.3744 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11531.7906 | 48.2813 | 13.4115
21 | 91.8918 | 3.5748 | 0.7873 | 0.0665 | 0.098 |  | 0.0181 | 0.0134 | 0.027 |  | 3.0761 | 0.447 | 0.7235 | 8071.63 | 33.7943 | 9.3873 | 8942.5816 | 37.4408 | 10.4002 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193 | -12.4 | -15.1
22 | 91.723 | 3.6624 | 0.7747 | 0.0616 | 0.0908 |  | 0.0166 | 0.0122 | 0.0249 |  | 3.1463 | 0.4875 | 0.7243 | 8063.0554 | 33.7584 | 9.3773 | 8933.0516 | 37.4009 | 10.3891 | 11519.5139 | 48.2299 | 13.3972
23 | 91.6799 | 3.6766 | 0.7729 | 0.0589 | 0.0885 |  | 0.0163 | 0.012 | 0.0249 |  | 3.1825 | 0.4875 | 0.7245 | 8059.7832 | 33.7447 | 9.3735 | 8929.4212 | 37.3857 | 10.3849 | 11513.686 | 48.2055 | 13.3904
24 | 91.7334 | 3.6678 | 0.7839 | 0.0635 | 0.0957 |  | 0.0175 | 0.0129 | 0.027 |  | 3.14 | 0.4583 | 0.7243 | 8069.7431 | 33.7864 | 9.3851 | 8940.3125 | 37.4313 | 10.3976 | 11528.9483 | 48.2694 | 13.4082
25 | 91.9271 | 3.5658 | 0.7547 | 0.0662 | 0.1006 |  | 0.0181 | 0.0134 | 0.0271 |  | 3.1534 | 0.3736 | 0.7226 | 8067.068 | 33.7752 | 9.382 | 8937.7091 | 37.4204 | 10.3946 | 11539.147 | 48.3121 | 13.42
26 | 92.0029 | 3.492 | 0.7499 | 0.0684 | 0.1032 |  | 0.0185 | 0.0137 | 0.0282 |  | 3.1909 | 0.3323 | 0.722 | 8063.6287 | 33.7608 | 9.378 | 8934.007 | 37.4049 | 10.3903 | 11539.5053 | 48.3136 | 13.4204
27 | 92.016 | 3.5155 | 0.7558 | 0.0694 | 0.1057 |  | 0.019 | 0.014 | 0.0283 | 0.0117 | 3.1124 | 0.3522 | 0.7221 | 8071.415 | 33.7934 | 9.3871 | 8942.5338 | 37.4406 | 10.4002 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432 |  |  | 0,002 | 0,006 | відс.
28 | 92.0198 | 3.5417 | 0.7607 | 0.0681 | 0.1025 |  | 0.0183 | 0.0136 | 0.0273 |  | 3.0648 | 0.3832 | 0.7223 | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.8745 | 37.4504 | 10.4029 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
29 | 92.0324 | 3.5143 | 0.7626 | 0.0697 | 0.1049 |  | 0.0188 | 0.014 | 0.0297 |  | 3.0566 | 0.397 | 0.7224 | 8073.4452 | 33.8019 | 9.3894 | 8944.7551 | 37.4499 | 10.4028 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321 | -11.5 | -13.6
30 | 91.9722 | 3.61 | 0.7441 | 0.0639 | 0.0962 |  | 0.0175 | 0.013 | 0.0262 |  | 3.0626 | 0.3943 | 0.7224 | 8072.3943 | 33.7975 | 9.3882 | 8943.6086 | 37.4451 | 10.4014 | 11548.7008 | 48.3521 | 13.4311
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8085.3398 | 33.8517 | 9.4033 | 8958.7037 | 37.5083 | 10.419
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 8958.7037 | 37.5083 | 10.419
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 8968.6158 | 37.5498 | 10.4305
Донецька | Артемівськ (побут) | 8957.1989 | 37.502 | 10.4172
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 8963.5522 | 37.5286 | 10.4246
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 0 | 0 | 0
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 8940.3842 | 37.4316 | 10.3977
Донецька | Волноваха | 8955.3598 | 37.4943 | 10.4151
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 8956.4585 | 37.4989 | 10.4164
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 8962.7879 | 37.5254 | 10.4237
Донецька | Вугледар | 8956.1958 | 37.4978 | 10.4161
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 8967.0394 | 37.5432 | 10.4287
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 8953.5924 | 37.4869 | 10.413
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 8959.1575 | 37.5102 | 10.4195
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9031.9577 | 37.815 | 10.5042
Донецька | Дзержинськ | 8954.0223 | 37.4887 | 10.4135
Донецька | Донське | 8956.363 | 37.4985 | 10.4163
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 8970.025 | 37.5557 | 10.4321
Донецька | Дружківка (місто) | 8956.2674 | 37.4981 | 10.4161
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 8951.2517 | 37.4771 | 10.4103
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 8956.5302 | 37.4992 | 10.4164
Донецька | Кіндратівка | 8959.4919 | 37.5116 | 10.4199
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 8955.2165 | 37.4937 | 10.4149
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 8968.4964 | 37.5493 | 10.4304
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 8934.628 | 37.4075 | 10.391
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 8966.4423 | 37.5407 | 10.428
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 8987.8429 | 37.6303 | 10.4529
Донецька | Краматорськ (побут) | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 8960.2801 | 37.5149 | 10.4208
Донецька | Красноармійськ | 8953.9984 | 37.4886 | 10.4135
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 8954.6672 | 37.4914 | 10.4143
Донецька | Курахове | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Донецька | Малинівка | 8955.0254 | 37.4929 | 10.4147
Донецька | Новотроїцьке | 8956.7929 | 37.5003 | 10.4168
Донецька | Ольгінка | 8955.7898 | 37.4961 | 10.4156
Донецька | Очеретине | 8954.6194 | 37.4912 | 10.4142
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 8951.7055 | 37.479 | 10.4108
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 8954.8344 | 37.4921 | 10.4145
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 8957.4856 | 37.5032 | 10.4176
Донецька | Правдинська ПТФ | 8957.2467 | 37.5022 | 10.4173
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 8954.3567 | 37.4901 | 10.4139
Донецька | Сіверськ | 8956.363 | 37.4985 | 10.4163
Донецька | Селідове | 8956.4346 | 37.4988 | 10.4163
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 8973.0583 | 37.5684 | 10.4357
Донецька | Слов`янськ (місто) | 8956.1958 | 37.4978 | 10.4161
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 8953.9506 | 37.4884 | 10.4134
Донецька | Часів Яр (колгости) | 8955.4793 | 37.4948 | 10.4152
Донецька | Часів Яр (місто) | 8956.9362 | 37.5009 | 10.4169
Донецька | Червоний Лиман | 8952.637 | 37.4829 | 10.4119
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 8971.5297 | 37.562 | 10.4339
Донецька | Щербинівська ПТФ | 8953.3774 | 37.486 | 10.4128
Донецька | к-п ім.Леніна | 8955.9331 | 37.4967 | 10.4158
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 8954.6194 | 37.4912 | 10.4142
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 8954.2611 | 37.4897 | 10.4138
Донецька | к-п Оленівський | 8954.7627 | 37.4918 | 10.4144
Донецька | к-п Правда і Кірова | 8957.5572 | 37.5035 | 10.4176
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 8960.6383 | 37.5164 | 10.4212
Харківська | Ізюм | 8953.9268 | 37.4883 | 10.4134
Харківська | Барвінкове | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414
Харківська | Бражківка | 8954.5716 | 37.491 | 10.4142
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 8950.4157 | 37.4736 | 10.4093
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 8956.1003 | 37.4974 | 10.4159
Харківська | р-п Степок | 8954.6433 | 37.4913 | 10.4143
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .12.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата