## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №401 | [18 empty] | Маршрут №401
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604
2 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604
3 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604
4 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604
5 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604
6 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11917.8372 | 49.8976 | 13.8604
7 | 96.1537 | 2.1127 | 0.6503 | 0.1025 | 0.0987 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0128 | 0.0123 | 0.0074 | 0.6634 | 0.1662 | 0.6982 | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849 | -19.7 | -14.9
8 | [13 empty] | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849
9 | [13 empty] | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849
10 | [13 empty] | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849
11 | [13 empty] | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849
12 | [13 empty] | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849
13 | [13 empty] | 8179.3495 | 34.2453 | 9.5126 | 9066.3276 | 37.9589 | 10.5441 | 11907.9967 | 49.8564 | 13.849
14 | 95.9175 | 2.2702 | 0.702 | 0.1088 | 0.1043 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0119 | 0.0071 | 0.6595 | 0.185 | 0.7001 | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581 | -19.9 | -15
15 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
16 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
17 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
18 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
19 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
20 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11915.807 | 49.8891 | 13.8581
21 | 95.9897 | 2.2257 | 0.6856 | 0.1056 | 0.101 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0139 | 0.0064 | 0.6615 | 0.1783 | 0.6995 | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555 | -20 | -16.1
22 | [13 empty] | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
23 | [13 empty] | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555 |  |  | 0,000142 | 0,000182 | 0,000
24 | [13 empty] | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
25 | [13 empty] | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
26 | [13 empty] | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
27 | [13 empty] | 8191.4112 | 34.2958 | 9.5266 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
28 | 96.0668 | 2.1763 | 0.6684 | 0.1032 | 0.0989 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0105 | 0.0068 | 0.6654 | 0.1721 | 0.6988 | 8184.3175 | 34.2661 | 9.5184 | 9071.6061 | 37.981 | 10.5503 | 11909.8597 | 49.8642 | 13.8512 | -20.5 | -16.5
29 | [13 empty] | 8184.3175 | 34.2661 | 9.5184 | 9071.6061 | 37.981 | 10.5503 | 11909.8597 | 49.8642 | 13.8512
30 | [13 empty] | 8184.3175 | 34.2661 | 9.5184 | 9071.6061 | 37.981 | 10.5503 | 11909.8597 | 49.8642 | 13.8512
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №401
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №401 |  | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579
Івано-Франківська | ГРС Богородчани | 9077.8878 | 38.0073 | 10.5576
Івано-Франківська | ГРС с.Живачів | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577
Івано-Франківська | ГРС с.Михальче | 9078.1505 | 38.0084 | 10.5579
Івано-Франківська | ГРС с.Обертин | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577
Івано-Франківська | ГРС с.Чернелиця | 9078.055 | 38.008 | 10.5578
Тернопільська | ГРС Торське | 9078.2222 | 38.0087 | 10.558
Тернопільська | ГРС Шутроминці | 9078.1027 | 38.0082 | 10.5578
Тернопільська | ГРС м.Борщів | 9078.4132 | 38.0095 | 10.5582
Тернопільська | ГРС м.Заліщики | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579
Тернопільська | ГРС с.Колиндяни | 9078.1266 | 38.0083 | 10.5579
Тернопільська | ГРС с.Товсте | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата