## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
2 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
6 | 93.1441 | 4.3597 | 0.2111 | 0.0338 | 0.0326 | 0.0005 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0504 | 0.0096 | 0.8752 | 1.2723 | 0.7184 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | -5.7 | -2.9 | 0,0007 | 0,0010 | 0
7 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
8 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
9 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
10 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
11 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
12 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
13 | 93.4683 | 3.6134 | 0.6515 | 0.0879 | 0.106 | 0.0012 | 0.0228 | 0.0171 | 0.0486 | 0.0051 | 0.9312 | 1.0469 | 0.7197 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -5 | -3.4
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
20 | 94.1566 | 3.5519 | 0.4266 | 0.0628 | 0.072 | 0.001 | 0.0198 | 0.0149 | 0.0732 | 0.0032 | 0.7047 | 0.9133 | 0.7136 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -8.1 | -7
21 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
22 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
23 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
27 | 93.8538 | 3.6643 | 0.5278 | 0.0735 | 0.0853 | 0.0038 | 0.0198 | 0.0156 | 0.0638 | 0.0033 | 0.7408 | 0.9482 | 0.7163 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -8.7 | -6.3
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8185.3445 | 34.2704 | 9.5196 | 9068.6922 | 37.9688 | 10.5469
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9068.6922 | 37.9688 | 10.5469
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9069.6954 | 37.973 | 10.5481
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9063.7481 | 37.9481 | 10.5411
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9069.8148 | 37.9735 | 10.5482
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9068.9072 | 37.9697 | 10.5471
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9068.4534 | 37.9678 | 10.5466
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата