## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.9854 | 34.1726 | 9.4924 | 9039.8874 | 37.8482 | 10.5134 | 11380.2906 | 47.647 | 13.2353
2 | [13 empty] | 8161.9854 | 34.1726 | 9.4924 | 9039.8874 | 37.8482 | 10.5134 | 11380.2906 | 47.647 | 13.2353
3 | [13 empty] | 8161.9854 | 34.1726 | 9.4924 | 9039.8874 | 37.8482 | 10.5134 | 11380.2906 | 47.647 | 13.2353
4 | [13 empty] | 8161.9854 | 34.1726 | 9.4924 | 9039.8874 | 37.8482 | 10.5134 | 11380.2906 | 47.647 | 13.2353
5 | 88.6125 | 5.167 | 1.1588 | 0.0995 | 0.1714 | 0.0012 | 0.0331 | 0.0281 | 0.0663 | 0.0097 | 2.0695 | 2.5828 | 0.7608 | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343 | -8.5 | -10.3
6 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
7 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
8 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
9 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
10 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
11 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
12 | [13 empty] | 8165.9741 | 34.1893 | 9.497 | 9044.1627 | 37.8661 | 10.5184 | 11379.4308 | 47.6434 | 13.2343
13 | 88.812 | 5.1681 | 1.0818 | 0.0523 | 0.1029 | 0.0008 | 0.0288 | 0.0248 | 0.0644 | 0.0056 | 2.0292 | 2.6291 | 0.758 | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065 | -13.6 | -14
14 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
15 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
16 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
17 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
18 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
19 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
20 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
21 | [13 empty] | 8132.4163 | 34.0488 | 9.458 | 9008.1687 | 37.7154 | 10.4765 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
22 | 88.613 | 5.41 | 0.9918 | 0.0302 | 0.0744 | 0.0008 | 0.0262 | 0.0235 | 0.0739 | 0.0077 | 2.0763 | 2.6721 | 0.7584 | 8121.5966 | 34.0035 | 9.4454 | 8996.298 | 37.6657 | 10.4627 | 11337.5372 | 47.468 | 13.1856 | -10.3 | -10.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8121.5966 | 34.0035 | 9.4454 | 8996.298 | 37.6657 | 10.4627 | 11337.5372 | 47.468 | 13.1856
24 | [13 empty] | 8121.5966 | 34.0035 | 9.4454 | 8996.298 | 37.6657 | 10.4627 | 11337.5372 | 47.468 | 13.1856
25 | [13 empty] | 8121.5966 | 34.0035 | 9.4454 | 8996.298 | 37.6657 | 10.4627 | 11337.5372 | 47.468 | 13.1856
26 | [13 empty] | 8121.5966 | 34.0035 | 9.4454 | 8996.298 | 37.6657 | 10.4627 | 11337.5372 | 47.468 | 13.1856
27 | 88.9823 | 5.0788 | 1.0105 | 0.0258 | 0.0597 | 0.0006 | 0.0195 | 0.0166 | 0.0573 | 0.0084 | 2.108 | 2.6326 | 0.7552 | 8091.6214 | 33.878 | 9.4106 | 8964.221 | 37.5314 | 10.4254 | 11320.8419 | 47.3981 | 13.1661 | -8.9 | -12.1
28 | [13 empty] | 8091.6214 | 33.878 | 9.4106 | 8964.221 | 37.5314 | 10.4254 | 11320.8419 | 47.3981 | 13.1661
29 | [13 empty] | 8091.6214 | 33.878 | 9.4106 | 8964.221 | 37.5314 | 10.4254 | 11320.8419 | 47.3981 | 13.1661
30 | [13 empty] | 8091.6214 | 33.878 | 9.4106 | 8964.221 | 37.5314 | 10.4254 | 11320.8419 | 47.3981 | 13.1661
31
[14 empty] | 8132.2013 | 34.0479 | 9.4578 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761
Полтавська | ГРС В.Будища | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата